## Kryci list
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | Zimní stadion M Lázně - odvlhčení
Klasifikace | Haly občanské výstavby
Fáze | Založená nabídka
Komentář
Verze
Popis | Nabídka
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel | Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Zimní stadion M Lázně - odvlhčení
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| SO_01: Stavební objekt 01 |  | 0.23811
001: Zařízení č.1 – Odvlhčení ledové plochy zimního stadiónu
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.00332
021: Silnoproud
043: Ocelové konstrukce
| 762: Konstrukce tesařské |  | 0.16176
| 783: Nátěry |  | 0.073029
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 |  | 0.23811 |  | 0.12672 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 001: Zařízení č.1 – Odvlhčení ledové plochy zimního stadiónu | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | B | xx001000 |  | Vzduchotechnická odvlhčovací jednotka | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Systém odvlčení: Hygroskopická adsorpce Technické pararmetry: Detailní parametry dle přílohy výkazu Technologický vzduch: Nominální množství zpracovávaného vzduchu 10000 m3/h Minimální teplota vstupního vzduchu -5°C Maximální teplota vstupního vzduchu +25°C Maximální vlhkost vstupního vzduchu 12 g/kg Odvlhčovací kapacita (maximální) (při 20°C a 60% RV) 51kg/h Teplota výstupního vzduchu < 47°C Vlhkost výstupního vzduchu < 1,9 g/kg Externí tlak <600 Pa Regenerační vzduch: Množství regeneračního vzduchu 1.900m3/h Minimální teplota vstupního regeneračního vzduchu -15°C Maximální teplota vstupního regeneračního vzduchu 30°C Maximální vlhkost vstupního regeneračního vzduchu 10,7g/kg Příkon elektrického ohřívače regeneračního vzduchu 59 kW Externí tlak 400 Pa Rozměry a hmotnosti: Délka 2437mm, šířka 1418mm, výška 1180mm Hmotnost 1180kg Materiál a komponenty zařízení : Řada NA2003, 50mm panely, vnější ocelový plech 15/10mm, vnitřní ocelový plech 6/10 mm, klasifikace dle EN186: Mechanická stabilita D1 Netěsnost skříně L2 Třída termické izolace T3 Faktor tepelných mostů TB3 Dvojitý montovaný plášť, pozinkovaný flexibilní připojení netěsnost skříně L2 snímače tlaku na filtrech izolace: minerální vlna: 135 kg/m3 Pro montáž ve venkovním prostředí stříška protidešťová ochrana na vstupu a výstupu vzduchu Zařízení vybaveno: přístup k jednotlivým komponentům přes dveře popř. demontovatelné panely Nasávání regeneračního vzduchu motoricky ovládaná klapka s hliníkovými protiběžnými lamelami filtry 592mm x 592mm / 287mm x 592mm snímače tlaku na filtrech | SO_01 | 001
[5 empty] | 2 | B | xx001001 |  | Deskový nerezový rekuperátor: slouží k předehřátí vstupního | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | regeneračního vzduchu vzduchem odpadním (nižší energetické nároky na elektrické vytápění) – MAXIMÁLNÍ ÚSPORA 25% topného výkonu (tj. 14,75 kW) v závislosti na venkovní teplotě | SO_01 | 001
[5 empty] | 3 | B | xx001002 |  | Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/315 | ks | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného plechu | SO_01 | 001
[5 empty] | 4 | B | xx001003 |  | Výustka pro kruhové potrubí KV-1.0-R1 825x225 | ks | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | vyústky tvoří obdelníkový rám tvarově přizpůsobený k osazení na potrubí kruhového průřezu, v rámu je upevněna jedna řada otočných listů, samostatným dílem je regulace s protiběžnými listy R1 rámeček vyústky je z ocelového plechu a hliníkové listy jsou opatřeny komaxitovým nátěrem odstín RAL 5002 | SO_01 | 001
[5 empty] | 5 | B | xx001004 |  | Výustka pro kruhové potrubí KV-1.0-R1 825x125 | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | vyústky tvoří obdélníkový rám tvarově přizpůsobený k osazení na potrubí kruhového průřezu, v rámu je upevněna jedna řada otočných listů, samostatným dílem je regulace s protiběžnými listy R1 rámeček vyústky je z ocelového plechu a hliníkové listy jsou opatřeny komaxitovým nátěrem odstín RAL 5002 | SO_01 | 001
[5 empty] | 6 | B | xx001005 |  | VZT potrubí sk.I pozink. třída těsnosti A (dle EN 1507:2006), tmeleno akrylátovým tmelem | bm | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | materiál- oboustranně pozinkovaný plech s povlakem zinku skup. Z275, 275 g/,m2 přírubové lišty P30 nad rozměr 1001 mm výztuhy při rozměru a nebo b nad 1601 mm do obvodu 3200/tvar.75% | SO_01 | 001
[5 empty] | 7 | B | xx001006 |  | Spiro potrubí DN800 | bm | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Kruhové spiro potrubí - Safe systém, třída těsnosti A,B,C (dle DIN 21 194), materiál- oboustranně pozinkovaný plech s povlakem zinku skup. Z275, 275 g/,m2, těsněno a spojeno pomocí U-profilu z homogenního teplotně stálého materiálu, odolného vůči ultrafialovému záření a ozonu | SO_01 | 001
[5 empty] | 8 | B | xx001007 |  | Spiro potrubí DN630 | bm | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Kruhové spiro potrubí - Safe systém, třída těsnosti A,B,C (dle DIN 21 194), materiál- oboustranně pozinkovaný plech s povlakem zinku skup. Z275, 275 g/,m2, těsněno a spojeno pomocí U-profilu z homogenního teplotně stálého materiálu, odolného vůči ultrafialovému záření a ozonu | SO_01 | 001
[5 empty] | 9 | B | xx001008 |  | Spiro potrubí DN500 | bm | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Kruhové spiro potrubí - Safe systém, třída těsnosti A,B,C (dle DIN 21 194), materiál- oboustranně pozinkovaný plech s povlakem zinku skup. Z275, 275 g/,m2, těsněno a spojeno pomocí U-profilu z homogenního teplotně stálého materiálu, odolného vůči ultrafialovému záření a ozonu | SO_01 | 001
[5 empty] | 10 | B | xx001009 |  | Spiro potrubí DN315 | bm | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | Kruhové spiro potrubí - Safe systém, třída těsnosti A,B,C (dle DIN 21 194), materiál- oboustranně pozinkovaný plech s povlakem zinku skup. Z275, 275 g/,m2, těsněno a spojeno pomocí U-profilu z homogenního teplotně stálého materiálu, odolného vůči ultrafialovému záření a ozonu | SO_01 | 001
[5 empty] | 11 | B | xx001010 |  | Oblouk DN800/90° | ks | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 12 | B | xx001011 |  | Oblouk DN800/45° | ks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 13 | B | xx001012 |  | Oblouk DN315/90° | ks | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 14 | B | xx001013 |  | Přechod DN800-630 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 15 | B | xx001014 |  | Přechod DN630-500 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 16 | B | xx001015 |  | Záslep DN500 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 17 | B | xx001016 |  | Regulační klapka DN315 (servopohon) | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 18 | B | xx001017 |  | Pružná vložka DN315 | ks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 19 | B | xx001018 |  | Pružná vložka DN560 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 20 | B | xx001019 |  | Pružná vložka 600x1000 | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 21 | B | xx001020 |  | Desky z min.plsti tl.5cm oplechovaná Al plechem | m2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | /tepelná izolace provedena na potrubí ve venkovním prosředí/ Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612 | SO_01 | 001
[5 empty] | 22 | B | xx001021 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 22 | SP | xx001031 |  | Výkyvný kluzný závěs MPSG-M10 | kus | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 23 | SP | xx001032 |  | Závěs VZT rozvodu MVA-S | kus | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 24 | SP | xx001033 |  | Objímka VZT potrubí MV-PI DN 800 | kus | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 25 | SP | xx001034 |  | Objímka VZT potrubí MV-PI DN 630 | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 26 | SP | xx001035 |  | Objímka VZT potrubí MV-PI DN 500 | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 27 | SP | xx001036 |  | Závitové tyče M10 | m | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 28 | SP | xx001037 |  | Nosník MV-31-3m 369 589 | kus | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 30 | B | xx001022 |  | Vyčištění potrubí, zařízení a prvků | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 31 | B | xx001023 |  | Zařízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. | SO_01 | 001
[5 empty] | 32 | B | xx001024 |  | Popisy a označení rozvodu a zařízení | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 33 | B | xx001025 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 34 | B | xx001026 |  | Zaučení obsluhy | hod | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 35 | B | xx001027 |  | Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 36 | B | xx001028 |  | Likvidace odpadů | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 37 | B | xx001029 |  | Závěrečný úklid | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 38 | B | xx001030 |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní | soub. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
[5 empty] | 2298 | SP | xx001038 |  | Montáž zařízení | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 001
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.00332 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 219Zt6032-028 | 953961213 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, ŽB nebo kamene - chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00176 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 11 | SP | 219Zt6034-012 | 953962213 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva - z děrovaných cihel, tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, velikost M 12 | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00156 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
_
[9 empty] | 021: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 2299 | SP | X16 |  | M: Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2300 | SP | X17 |  | D: Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2301 | SP | X18 |  | M: Kabel CYKY 4Bx35 | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2302 | SP | X19 |  | D: Kabel CYKY 4Bx35 | m | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2303 | SP | X20 |  | M: Kabel JYTY 7x0,8 | m | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2304 | SP | X21 |  | D: Kabel JYTY 7x0,8 | m | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2305 | SP | X22 |  | M: Vodič HOP CY 6 | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2306 | SP | X23 |  | D: Vodič HOP CY 6 | m | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2307 | SP | X24 |  | M: Trubka KOPEX 4025 | m | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2308 | SP | X25 |  | D: Trubka KOPEX 4025 | m | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2309 | SP | X26 |  | M: Kabelový žlab 150x50, vč. Víka | m | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2310 | SP | X27 |  | D: Kabelový žlab 150x50, vč. Víka | m | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2311 | SP | X28 |  | Úprava rozvaděče RM 1 | hod | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2312 | SP | X29 |  | Montáž rozvaděče Rodv 1 | hod | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2313 | SP | X30 |  | Montáž rozvaděče Rjp 1 | hod | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2314 | SP | X31 |  | Montáž rozvaděče Rop 1 | hod | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2315 | SP | X32 |  | Montáž SQ 1 | hod | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2316 | SP | X33 |  | M: Hromosvod: Jímač -vodič AlMgSi 8 mmv | m | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2317 | SP | X34 |  | D: Hromosvod: Jímač -vodič AlMgSi 8 mmv | m | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2318 | SP | X35 |  | M: Svodový vodič izolovaný CUI v trubce GFK 50,dlouhý 3,5m vč. Podpěr | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2319 | SP | X36 |  | D: Svodový vodič izolovaný CUI v trubce GFK 50,dlouhý 3,5m vč. Podpěr | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2320 | SP | X37 |  | Svorka připojovací SP 01 | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2321 | SP | X38 |  | D: Svorka hromosvodová spojovají SS | kus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2322 | SP | X39 |  | Montáž svorek hromosvodových | kus | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2323 | SP | X40 |  | D: Vodič HOP CY 16 | m | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2324 | SP | X41 |  | M: Vodič HOP CY 16 | m | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2325 | SP | X42 |  | Vysekání rýhy 3x5 v betonové podlaze a opravy povrchů | m | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2327 | SP | X44 |  | Vybourání otvoru průměr 50 mm v cihelné zdi tl. 45 cm | kus | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2328 | SP | X45 |  | Montáž el. Zařízení technologie , Uvedení do provozu- hod | hod | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 2329 | SP | X46 |  | Revize | hod | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
_
[9 empty] | 043: Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SP | X1 |  | Ocelová nosná konstrukce technologického zařízení | kg | 4363.9654 | 0 | 4363.9654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[9 empty] | Konstrukce Z1: |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 188,68 |  | 188.68 | [8 empty] | _
[9 empty] | Konstrukce Z2: |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 705,448 |  | 705.448 | [8 empty] | _
[9 empty] | Konstrukce Z3: |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 716,033 |  | 716.033 | [8 empty] | _
[9 empty] | Konstrukce Z4 a Z5: |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 416,009 |  | 416.009 | [8 empty] | _
[9 empty] | Vnitřní nosníky podélných větví potrubí VZT |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/100/4 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 60,5*2*9,222 |  | 1115.862 | [8 empty] | _
[9 empty] | 66,251*2*9,222 |  | 1221.9334 | [8 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | X2 |  | Závitová tyč M10 | m | 318.64 | 15 | 366.436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[9 empty] | 30*2*1,5 |  | 90 | [8 empty] | _
[9 empty] | 32*2*1,5 |  | 96 | [8 empty] | _
[9 empty] | (4,6+5,1+5,82+6,36+6,71+6,87+6,87+6,71+6,36+5,82+5,1)*2 |  | 132.64 | [8 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | X3 |  | Montážní nosník HILTI MM-C-30 | m | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[9 empty] | Dl.1m |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 30 |  | 30 | [8 empty] | _
[9 empty] | 32 |  | 32 | [8 empty] | _
[9 empty] | 11 |  | 11 | [8 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | X4 |  | Závěs HILTI MVA-L 150 | kus | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[5 empty] | 17 | SP | X5 |  | Spojovací prostředky | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[5 empty] | 2293 | SP | X10a |  | D: Ocelový lisovaný podlahový pororošt P 240-33-3 | m2 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[9 empty] | 1,85*0,6*2 |  | 2.22 | [8 empty] | _
[5 empty] | 2294 | SP | X6 |  | Vevařená kotevní destička pororoštu | kus | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[5 empty] | 2295 | SP | X7 |  | Upevnění pororoštů XOK530 | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
[5 empty] | 2297 | SP | X9 |  | Doprava ocelové konstrukce a manipulace | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 043
_
[9 empty] | 762: Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 |  | 0.16176 |  | 0.12672 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 213Bi0042-002 | 762101921 | Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s bedněním z prken tl. do 32 mm - plocha do 1 m2 | m | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.004896 | 0.0044 | 0.12672 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 762
[9 empty] | 1,2*4*2*3 |  | 28.8 | [8 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 213Ri0010-002 | 762191911 | Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách prkny - tloušťka do 32 mm, jednostranně, plocha otvoru do 1 m2 | m2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.1188 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 762
[5 empty] | 5 | SP | 213Ri0012-002 | 762192901 | Doplnění části kce stěny z hraněného řeziva - průřezová plocha do 120 cm2 | m | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00306 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 762
[9 empty] | 1,5*2*6 |  | 18 | [8 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 229Zt6010-002 | 762195000 | Spojovací a ochranné prostředky - hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01266 | 0.01266 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 762
[5 empty] | 7 | SP | 433Hi0040-028 | 762523932 | Podlahy tesařské - doplnění podlah prkny - hoblovaná palubová, tloušťka 24 až 32 mm, plocha jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2 | m2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.01117 | 0.02234 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 762
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.073029 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SP | 486Vv4020-028 | 783125230 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, standardními barvami - OK lehká C nebo velmi lehká CC, jednonásobné a 2× email | m2 | 137.7914 | 0 | 137.7914 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.073029 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 783
[9 empty] | Z1 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | IPE 180 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,18*2+0,09*4)*3,705*2 |  | 5.3352 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,18*2+0,09*4)*1,265*2 |  | 1.8216 | [8 empty] | _
[9 empty] | Z2 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/100/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*10,28*2 |  | 6.5792 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*2,492*2 |  | 1.5949 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/60/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*4*5,56*4 |  | 5.3376 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*4*1,019*2 |  | 0.48912 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 40/40/4 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*1,0*9 |  | 1.44 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*0,9*18 |  | 2.592 | [8 empty] | _
[9 empty] | Čelní a kotevní desky |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,3*0,3*2*4 |  | 0.72 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,25*0,25*2*2 |  | 0.25 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*0,18*2*4 |  | 0.0864 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*0,22*2*4 |  | 0.1056 | [8 empty] | _
[9 empty] | Z3 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/100/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*2,492*2 |  | 1.5949 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*10,611*2 |  | 6.791 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/60/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*4*5,56*4 |  | 5.3376 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*4*1,019*2 |  | 0.48912 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 40/40/4 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*0,9*18 |  | 2.592 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*1,08*9 |  | 1.5552 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*0,113*2 |  | 0.03616 | [8 empty] | _
[9 empty] | Čelní a kotevní desky |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,3*0,3*2*4 |  | 0.72 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,25*0,25*2*2 |  | 0.25 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*0,18*2*4 |  | 0.0864 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*0,22*2*4 |  | 0.1056 | [8 empty] | _
[9 empty] | Z4 +Z5 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/100/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*2,492*2 |  | 1.5949 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*8,509*2 |  | 5.4458 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*2,876*2 |  | 1.8406 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/60/6 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*4*1,019*2 |  | 0.48912 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 40/40/4 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,04*4*0,9*7 |  | 1.008 | [8 empty] | _
[9 empty] | Čelní a kotevní desky |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,25*0,25*2*2 |  | 0.25 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,1*0,2*2*2 |  | 0.08 | [8 empty] | _
[9 empty] | 0,06*0,22*4 |  | 0.0528 | [8 empty] | _
[9 empty] | Vnitřní nosníky |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | Jackl 60/100/4 |  | 0 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*60,5*2 |  | 38.72 | [8 empty] | _
[9 empty] | (0,06+0,1)*2*66,251*2 |  | 42.4006 | [8 empty] | _
_
[9 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 2330 | ON | 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | VRN
[5 empty] | 2332 | ON | 07 |  | Zařízení staveniště | % | 3105297 | -100 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | VRN
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis