## Výkaz výměr
Délky kabelů vychází z půdorysných a výškových poměrů dle stavebních výkresů řešeného objektu.
Před objednávkou konkrétních délek kabelů, je nutné zjistit na stavbě přesnou délku trasy a rezervu pro připojení.
Délky a počty prvků úložného materiálu (lišt, trubek, kanálů apod.) jsou zde uvedeny pouze orientačně. Množství těchto prvků závisí na konkrétním řešení elektroinstalace.
|  | Podklad z AC |  | Materiál množství |  | Montáž množství
číslo |  | MATERIÁL popis |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ
pol. | Č. montáže |  | MONTÁŽ popis |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
|  |  |  | množství |  | množství |  | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč)
Skříň S1
1. |  | písek do betonu |  | 0.141 | t | 0 | --
2. |  | cement CEM 32,5 |  | 0.049 | t | 0 | --
3. |  | základ pro modulové pilíře |  | 1 | ks | 0 | --
4. |  | skříň bez náplně, IP44, 1-modulová, s pilířem |  | 1 | ks | 0 | --
5. |  | pojistka válcová 16 A, gG, PV 10 |  | 3 | ks | 0 | --
6. |  | pojistka válcová 20 A, gG, PV 10 |  | 6 | ks | 0 | --
7. |  | odpínač válcových pojistek, 3-pól, velikost 10 |  | 3 | ks | 0 | --
8. |  | svorka ekvipotenciální |  | 1 | ks | 0 | --
9. | 210 11-2705 |  | Montáž odpínače, s pojistkami, do 500 V, do 160 A | 0 | -- | 3 | ks
10. | 210 19-1519 |  | Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříně - pilíře | 0 | -- | 1 | ks
11. | 210 19-1541 |  | Montáž plastového pilíře | 0 | -- | 1 | ks
12. | 210 19-2562 |  | Montáž svorkovnice ochranné, typ EPS | 0 | -- | 1 | ks
13. | 460 07-0755 |  | Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5 | 0 | -- | 0.26 | m3
14. | 460 08-0012 |  | Základ bez bednění z monolitického betonu tř. C 8/10 | 0 | -- | 0.27 | m3
Mezisoučet materiál
Mezisoučet montáž
Skříň S2, rozvodnice R1
15. |  | písek do betonu |  | 0.372 | t | 0 | --
16. |  | cement CEM 32,5 |  | 0.129 | t | 0 | --
17. |  | základ pro modulové pilíře |  | 1 | ks | 0 | --
18. |  | skříň bez náplně, IP44, s pilířem, velikost dle rozměrů rozvodnice, řídící jednotky a dmychadla |  | 1 | ks | 0 | --
19. |  | rozvodnice na omítku, IP55, 26 modulů |  | 1 | ks | 0 | --
20. |  | jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA |  | 1 | ks | 0 | --
21. |  | jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA |  | 1 | ks | 0 | --
22. |  | jistič 3x 10 A, char. C, Icn=10 kA |  | 1 | ks | 0 | --
23. |  | chránič proudový, 4x 25 A, I∆n=30 mA, typ A-G |  | 1 | ks | 0 | --
24. |  | lišta propojovací, 3-pól, 16 mm², délka 1 m |  | 1 | ks | 0 | --
25. |  | zásuvka 400 V, 16 A, IP44, nástěnná |  | 1 | ks | 0 | --
26. |  | svorka ekvipotenciální |  | 1 | ks | 0 | --
číslo |  | MATERIÁL popis |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ
pol. | Č. montáže |  | MONTÁŽ popis |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
|  |  |  | množství |  | množství |  | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč)
27. | 210 19-1541 |  | Montáž plastového pilíře | 0 | -- | 1 | ks
28. | 460 07-0755 |  | Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5 | 0 | -- | 0.78 | m3
29. | 460 08-0012 |  | Základ bez bednění z monolitického betonu tř. C 8/10 | 0 | -- | 0.81 | m3
30. | 210 11-1126 |  | Montáž zásuvky 3f, IP44, do 16 A | 0 | -- | 1 | ks
31. | 210 12-0401 |  | Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu | 0 | -- | 2 | ks
32. | 210 12-0451 |  | Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu | 0 | -- | 1 | ks
33. | 210 12-1111 |  | Montáž proudového chrániče, 4-p, do 25 A, bez krytu | 0 | -- | 1 | ks
34. | 210 19-0001 |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg | 0 | -- | 1 | ks
35. | 210 19-2562 |  | Montáž svorkovnice ochranné, typ EPS | 0 | -- | 1 | ks
Mezisoučet materiál
Mezisoučet montáž
Elektroinstalace, pospojování, uzemnění
36. |  | písek pro kabelové lože |  | 2.28 | t | 0 | --
37. |  | fólie výstražná, rudá, šířka 33 cm |  | 21.72 | m | 0 | --
38. |  | zásuvka 230 V, 16 A, IP54 |  | 1 | ks | 0 | --
39. |  | spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54 |  | 1 | ks | 0 | --
40. |  | svorkovnice do krabice odbočné pr. 68 |  | 1 | ks | 0 | --
41. |  | CYKY 3A x 1,5 |  | 0.2875 | m | 0 | --
42. |  | CYKY 3C x 1,5 |  | 10.6375 | m | 0 | --
43. |  | CYKY 3C x 2,5 |  | 2.9325 | m | 0 | --
44. |  | CYKY 5C x 2,5 |  | 29.4055 | m | 0 | --
45. |  | H07V-U 4, zelenožlutý |  | 4.6 | m | 0 | --
46. |  | krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork. |  | 1 | ks | 0 | --
47. |  | trubka oh., pr. 50 mm, dvouplášťová |  | 29.578 | m | 0 | --
48. |  | svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP65 |  | 2 | ks | 0 | --
49. |  | svorka zkušební SZ litina |  | 2 | ks | 0 | --
50. |  | svorka zemnící, páska - páska, SR02 |  | 4 | ks | 0 | --
51. |  | svorka zemnící, páska - drát, SR03 litina |  | 9 | ks | 0 | --
52. |  | svorka univerzální s jednou příložkou SUA |  | 2 | ks | 0 | --
53. |  | svorka na okapové svody, bez pásku, ST |  | 3 | ks | 0 | --
54. |  | páska nerez pro svorku ST, 1m |  | 3 | ks | 0 | --
55. |  | drát FeZn 8 mm |  | 8.05 | m | 0 | --
56. |  | drát FeZn 10 mm |  | 12.1325 | m | 0 | --
57. |  | páska zemnící FeZn 4x30 mm |  | 60.2715 | m | 0 | --
číslo |  | MATERIÁL popis |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ
pol. | Č. montáže |  | MONTÁŽ popis |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková
|  |  |  | množství |  | množství |  | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč) | cena (Kč)
58. |  | podpěra vedení do zdiva PV 03 |  | 7 | ks | 0 | --
59. |  | štítek označovací |  | 2 | ks | 0 | --
60. | 210 01-0253 |  | Montáž ochr. trubky, pryž, plast. oh., volně, 40-50 mm | 0 | -- | 29.578 | m
61. | 210 01-0351 |  | Montáž krabice Acidur pro vodiče, do 4 mm² | 0 | -- | 1 | ks
62. | 210 11-0021 |  | Montáž vypínače nást., v exteriéru, č.1 | 0 | -- | 1 | ks
63. | 210 11-1121 |  | Montáž zásuvky 1f, IP44, do 16 A | 0 | -- | 1 | ks
64. | 210 20-1069 |  | Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 1 zdroje | 0 | -- | 2 | ks
65. | 210 22-0020 |  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, páskou FeZn do 120 mm² | 0 | -- | 60.2715 | m
66. | 210 22-0022 |  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, drátem FeZn do 10 mm | 0 | -- | 12.1325 | m
67. | 210 22-0101 |  | Montáž svodového vodiče s podpěrami, do 10 mm | 0 | -- | 8.05 | m
68. | 210 22-0301 |  | Montáž svorky se 2 šr., SS, SR 03 | 0 | -- | 14 | ks
69. | 210 22-0302 |  | Montáž svorky nad 3 šr., ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 | 0 | -- | 6 | ks
70. | 210 22-0401 |  | Montáž štítků k označení svodů | 0 | -- | 2 | ks
71. | 210 80-0105 |  | Montáž CYKY 3 x 1,5 pod omítku, ve stěně | 0 | -- | 10.6375 | m
72. | 210 80-0106 |  | Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně | 0 | -- | 2.9325 | m
73. | 210 80-0116 |  | Montáž CYKY 5 x 2,5 pod omítku, ve stěně | 0 | -- | 29.4055 | m
74. | 210 80-0546 |  | Montáž CY 4 pevně | 0 | -- | 4.6 | m
75. | 460 20-0145 |  | Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 5 | 0 | -- | 55.52 | m
76. | 460 56-0145 |  | Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, hornina tř. 5 | 0 | -- | 55.52 | m
Mezisoučet materiál
Mezisoučet montáž
Revize
77. | 210 28-0001 |  | Prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro montáže do 100.000 Kč | 0 | -- | 1 | ks
Mezisoučet materiál
Mezisoučet montáž
Materiál celkem (Kč bez DPH)
Montáž celkem (Kč bez DPH)
Materiál + montáž dohromady (Kč bez DPH)