## VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Poz. (podklady) |  | Popis zařízení |  | Jedn. | Počet | Cena (Kč) |  |  | Hmotnost (kg) |  | 1
[7 empty] | jednotková (D+M) | D - celkem | M - celkem | jednotková | celkem | 2
|  |  | * | [8 empty] | 3
|  |  | Městský bazén - Mariánské Lázně , Repase VZT zařízení | [8 empty] | 4
|  |  | * | [8 empty] | 6
|  |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ | [8 empty] | 7
8
|  | A. | Vzduchotechnika | [8 empty] | 9
|  |  | * | [8 empty] | 10
|  |  | Zařízení č.1 – větrání šaten |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11
|  |  | Zařízení č.2 – větrání bazénu |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12
|  |  | Zařízení č.3 – větrání sloupy u okna |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13
|  |  | Zařízení č.4 – ofuk oken |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14
|  |  | * | [8 empty] | 15
|  |  | Vzduchotechnika - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16
|  |  | ** | [8 empty] | 19
|  | B. | Další náklady |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20
|  |  | * | [8 empty] | 21
|  |  | CELKEM NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | Kč (bez DPH) |  |  | 22
|  |  | * | [8 empty] | 23
|  |  | * | [8 empty] | 24
|  | A. | VZDUCHOTECHNIKA | [8 empty] | 25
|  |  | * | [8 empty] | 26
|  |  | Zařízení č.1 – větrání šaten | [8 empty] | 27
|  |  | * | [8 empty] | 28
1.1 | 1 | M | KDKL040 - kompletace lože a spirální skříně, uložení na nové silentbloky | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29
1.2 | 2 | M | kompletace ventilátoru, hřídele a ložisek | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
1.3 | 3 | M | připojení manžet | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31
1.4 | 4 | D | dodání motoru | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32
1.5 | 5 | M | instalace motoru vč.zapojení | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33
1.6 | 6 | D | dodání řemenového pohonu | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34
1.7 | 7 | M | instalace řemenového pohonu vč. seřízení | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35
1.8 | 8 | D | dodání Frekvenční měnič | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36
1.9 | 9 | M | instalace Frekvenční měnič - vč zapojení na MaR | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37
1.10 | 10 | M | demontáž a instalace rekuperace | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38
1.11 | 11 | D | dodání potrubí vč montážního materiálu a odvzdušnovacích a vypouštěcích ventilů tlak zkouška | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39
1.12 | 12 | M | propojení rekuperace Cu potrubím vč mont materiálu a odvzdušnovacích ventilů. Tlaková zkouška montáž | přívod + odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40
1.13 | 13 | D | izolace potrubí kaučukem | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41
1.14 | 14 | M | montáž izolace potrubí kaučukem | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42
1.15 | 15 | D | dodaní čerpadla pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43
1.16 | 16 | M | osazení čerpadla pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44
1.17 | 17 | D | dodaní exp. nádoby pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45
1.18 | 18 | M | osazení exp. nádoby pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46
1.19 | 19 | D | dodání a naplnění mediem do -20°C, odvzdušnění | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47
1.20 | 20 | M | demontáž ohřívače | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48
1.21 | 21 | M | instalace ohřívače vč. připojení | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49
1.22 | 22 | M | výměna filtračního média | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50
1.23 | 23 | M | výměna opláštění KDKL | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51
1.24 | 24 | D | dodaní servopohon přívodní klapky 0-10V | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52
1.25 | 25 | M | instalace servopohon přívodní klapky 0-10V - vč. zapojení | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53
1.26 | 26 | D | mrazová ochrana - dodání | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54
1.27 | 27 | M | mrazová ochrana instalace vč. zapojení do MaR | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55
1.28 | 28 | D | dP filtr | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56
1.29 | 29 | M | dP filtr instalace vč. zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57
1.30 | 30 | D | dP motor | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58
1.31 | 31 | M | dP motor instalace vč. zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59
1.32 | 32 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60
1.33 | 33 | M | připojení manžet | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61
1.34 | 34 | D | dodání motoru 3kw | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62
1.35 | 35 | M | výměna motoru -vč. zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63
1.36 | 36 | D | dodání řemenového pohonu | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64
1.37 | 37 | M | výměna řemenového pohonu | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65
1.38 | 38 | D | dodání Frekvenční měnič | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66
1.39 | 39 | M | instalace Frekvenční měnič - vč. zapojení na Mar | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67
1.40 | 40 | M | demontáž a instalace rekuperace | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68
1.41 | 41 | M | výměna opláštění KDKL | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69
1.42 | 42 | M | výměna filtračního media | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70
1.43 | 43 | M | úprava MaR - natažení ovládací kabeláže k FM , demontáž ochrana a stykačů. montáž jističů | přívod + odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71
1.44 | 44 | D | dP filtr - dodání | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72
1.45 | 45 | M | dP filtr - instalace - vč. zapojení | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73
1.46 | 46 | D | dP motoru - dodání | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74
1.47 | 47 | M | dp motoru - instalace vč. zapojení | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75
1.48 | 332 | D | doměr místo PP klapky 400x400 | s volnou přírubou | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76
1.49 | 48 | M | PP klapka 400x400 | demontáž a nahrazení doměrem | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77
1.50 | 333 | D | doměr místo PP klapky 1000x600 | s volnou přírubou | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78
1.51 | 49 | M | PP klapka 1000x600 | demontáž a nahrazení doměrem | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79
1.52 | 334 | D | doměr místo PP klapka 630x400 | s volnou přírubou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80
1.53 | 50 | M | PP klapka 630x400 | demontáž a nahrazení doměrem | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81
1.54 | 335 | D | doměr místo PP klapky 315x200 | s volnou přírubou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82
1.55 | 51 | M | PP klapka 315x200 | demontáž a nahrazení doměrem | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83
1.56 | 52 | M | výměna klapek výtlak 800x400x200 | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84
1.57 | 53 | D | servopohon 0-10V | (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85
1.58 | 54 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86
1.59 | 55 | M | Výměna klapka do sání 800x400x220 | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87
1.60 | 56 | D | servopohon 0-10V | (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88
1.61 | 57 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89
1.62 | 58 | D | Montážní materiál | (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90
1.63 | 219 | D | Ložisko KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91
1.64 | 220 | D | hřídel KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92
1.65 | 221 | D | držák ložiska KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93
1.66 | 222 | D | tlumič ložiska KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94
1.67 | 223 | D | kříž KDKL040 | VZT1 Přivod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95
1.68 | 224 | D | oběžné kolo KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96
1.69 | 225 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97
1.70 | 226 | D | spirální skříň KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98
1.71 | 227 | D | manžeta KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99
1.72 | 228 | D | jazýček KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100
1.73 | 229 | D | lože ventilátoru KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101
1.74 | 230 | D | lože motoru KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102
1.75 | 231 | D | sada tlumiču lože KDKL 040 | VZT1 Přivod | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103
1.76 | 232 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104
1.77 | 233 | D | manžeta vnější KDKL 040 | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105
1.78 | 234 | D | Ohřívač KDKE 040 3.ř | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106
1.79 | 235 | D | rekuperátor KDKE 040 6.ř | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107
1.80 | 236 | D | klapka 800x400x220 + doměr | VZT1 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108
1.81 | 237 | D | Ložisko KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109
1.82 | 238 | D | hřídel KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110
1.83 | 239 | D | držák ložiska KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111
1.84 | 240 | D | tlumič ložiska KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112
1.85 | 241 | D | kříž KDKL040 | VZT1 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113
1.86 | 242 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114
1.87 | 243 | D | manžeta KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115
1.88 | 244 | D | jazýček KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116
1.89 | 245 | D | sada tlumiču lože KDKL 040 | VZT1 Odtah | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117
1.90 | 246 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118
1.91 | 247 | D | manžeta vnější KDKL 040 | VZT1 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119
1.92 | 337a | D | rámečky pro filtry KDKL040 |  | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120
1.93 | 340 | D | regulační uzel KDK | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121
1.94 | 344 | M | regulační uzel KDK - montáž vč. připojení otopnou vodu a MaR | VZT1 Přivod | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122
|  |  | * | * | [7 empty] | 123
|  |  | Zařízení č.1 - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 124
|  |  | * | [8 empty] | 125
|  |  | * | [8 empty] | 126
|  |  | Zařízení č.2 – větrání bazénu | [8 empty] | 127
|  |  | * | [8 empty] | 128
2.1 | 59 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129
2.2 | 60 | M | připojení manžet | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130
2.3 | 61 | D | dodání motoru | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131
2.4 | 62 | M | instalace motoru - vč.zapojení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132
2.5 | 63 | D | dodání řemenového pohonu | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133
2.6 | 64 | M | instalce řemenového pohonu - vč seřízení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134
2.7 | 65 | D | dodání Frekvenční měnič | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 135
2.8 | 66 | M | instalace Frekvenční měnič - vč.zapojení na MaR | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136
2.9 | 67 | M | demontáž a instalace rekuperace | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137
2.10 | 68 | D | dodání rekuperace Fe vč mont materiálu | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138
2.11 | 69 | M | propojení rekuperace Fe potrubím vč odvzdušnovacích a vypouštěcích ventilů, tlak.zkouška | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139
2.12 | 70 | D | izolace potrubí kaučukem dodání | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 140
2.13 | 71 | M | izolace potrubí kaučukem montáž | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141
2.14 | 72 | D | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142
2.15 | 73 | M | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci - montáž | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143
2.16 | 74 | D | dodání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144
2.17 | 75 | M | dodoání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci - montáž | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145
2.18 | 76 | M | dodání a naplnění mediem do -20°C, odvzdušnění | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146
2.19 | 77 | D | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147
2.20 | 78 | M | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení - montáž | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148
2.21 | 79 | M | výměna filtračního media | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149
2.22 | 80 | M | výměna opláštění KDKL | přívod (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150
2.23 | 81 | D | servopohon 0-10V | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 151
2.24 | 82 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152
2.25 | 83 | D | mrazová ochrana | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153
2.26 | 84 | M | mrazová ochrana - vč.zapojení na MaR montáž | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154
2.27 | 85 | M | úprava MaR - natažení ovládací kabeláže k FM , demontáž ochrana a stykačů. montáž jističů | přívod + odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155
2.28 | 86 | D | dP filtr | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 156
2.29 | 87 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157
2.30 | 88 | D | dP motoru | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158
2.31 | 89 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159
2.32 | 90 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160
2.33 | 91 | M | připojení manžet | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 161
2.34 | 92 | D | dodání a výměna motoru | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162
2.35 | 93 | M | dodání a výměna motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163
2.36 | 94 | D | dodání a výměna řemenového pohonu | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164
2.37 | 95 | M | dodání a výměna řemenového pohonu montáž | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165
2.38 | 96 | D | dodání a instalece Frekvenční měnič | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 166
2.39 | 97 | M | dodání a instalace Frekvenční měnič - montáž vč.napojení na MaR | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 167
2.40 | 98 | M | demontáž a instalace rekuperace | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168
2.41 | 99 | M | výměna opláštění KDKL - | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169
2.42 | 100 | M | výměna filtračního media | odtah (KDK 080) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170
2.43 | 101 | D | dP filtr | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171
2.44 | 102 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172
2.45 | 103 | D | dP motoru | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 173
2.46 | 104 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174
2.47 | 105 | M | výměna klapka výtlak 1030x630x220 | (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175
2.48 | 106 | D | servopohon 0-10V | (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176
2.49 | 107 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177
2.50 | 108 | M | výměna klapka do sání 1030x630x220 | (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178
2.51 | 109 | D | servopohon 0-10V | (KDK 080) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 179
2.52 | 110 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 080) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180
2.53 | 111 | D | Montážní materiál | (KDK 080) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 181
2.54 | 248 | D | ložisko KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 182
2.55 | 249 | D | hřídel KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 183
2.56 | 250 | D | držák ložiska KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 184
2.57 | 251 | D | kříž KDKL080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 185
2.58 | 252 | D | tlumič ložiska KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186
2.59 | 253 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 187
2.60 | 254 | D | manžeta KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 188
2.61 | 255 | D | jazýček KDKL 080 | VZT2 Přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 189
2.62 | 256 | D | Ohřívač KDKE 080 3.ř | VZT2 Přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 190
2.63 | 257 | D | Rekuperator KDKE 080 6.ř | VZT2 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 191
2.64 | 258 | D | sada tlumiču lože KDKL 080 | VZT2 Odtah | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192
2.65 | 259 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193
2.66 | 260 | D | manžeta vnější KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 194
2.67 | 261 | D | ložisko KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195
2.68 | 262 | D | hřídel KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 196
2.69 | 263 | D | držák ložiska KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197
2.70 | 264 | D | kříž KDKL080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 198
2.71 | 265 | D | tlumič ložiska KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 199
2.72 | 266 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200
2.73 | 267 | D | manžeta KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201
2.74 | 268 | D | jazýček KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202
2.75 | 269 | D | sada tlumiču lože KDKL 080 | VZT2 Odtah | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203
2.76 | 270 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 204
2.77 | 271 | D | manžeta vnější KDKL 080 | VZT2 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 205
2.78 | 272 | D | Rekuperator KDKE 080 6.ř | VZT2 Odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 206
2.79 | 273 | D | klapka 1030x630x220 + doměr | VZT2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 207
2.80 | 274 | D | klapka 1000x630x220 + doměr | VZT2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 208
2.81 | 338 | D | rámečky pro filtry KDKL080 |  | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 209
2.82 | 341 | D | regulační uzel KDK | VZT2 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210
2.83 | 345 | M | regulační uzel KDK - montáž vč. připojení otopnou vodu a MaR | VZT2 Přivod | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211
|  |  | * | * | [7 empty] | 212
|  |  | Zařízení č.2 - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 213
|  |  | * | [8 empty] | 214
|  |  | * | [8 empty] | 215
|  |  | Zařízení č.3 – větrání sloupy u okna | [8 empty] | 216
|  |  | * | [8 empty] | 217
3.1 | 112 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218
3.2 | 113 | M | připojení manžet | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 219
3.3 | 114 | D | dodání a instalace motoru | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220
3.4 | 115 | M | dodání a instalace motoru - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221
3.5 | 116 | D | dodání a instalace řemenového pohonu vč seřizení | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222
3.6 | 117 | M | dodání a instalace řemenového pohonu vč seřízení montáž | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223
3.7 | 118 | M | dodání a instalace Frekvenční měnič - montáž vč.zapojení na MaR | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224
3.8 | 119 | D | dodání a instalace Frekvenční měnič | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225
3.9 | 120 | M | demontáž a instalace rekuperace | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226
3.10 | 121 | M | propojení rekuperace Fe potrubím vč odvzdušnovacích a vypouštěcích ventil. tlak zkouška | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 227
3.11 | 122 | M | propojení rekuperace Fe potrubím vč mont materiálu a odvzdušnovacích ventilů. Tlaková zkouška montáž | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228
3.12 | 123 | D | izolace potrubí kaučukem dodání | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 229
3.13 | 124 | M | izolace potrubí kaučukem montáž | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230
3.14 | 125 | M | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci - montáž | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231
3.15 | 126 | D | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 232
3.16 | 127 | D | dodání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 233
3.17 | 128 | M | dodání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci montáž | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234
3.18 | 129 | D | dodání a naplnění mediem do -20°C, odvzdušnění | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 235
3.19 | 130 | M | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 236
3.20 | 131 | M | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení - montáž | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 237
3.21 | 132 | M | výměna filtračního media | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238
3.22 | 133 | M | výměna opláštění KDKL | přívod (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239
3.23 | 134 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240
3.24 | 135 | D | servopohon 0-10V | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 241
3.25 | 136 | D | mrazová ochrana | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 242
3.26 | 137 | M | mrazová ochrana - montáž vč.zapojení na MaR | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243
3.27 | 138 | M | úprava MaR - natažení ovládací kabeláže k FM , demontáž ochrana a stykačů. montáž jističů | odtah + přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244
3.28 | 139 | D | dP filtr | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245
3.29 | 140 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 246
3.30 | 141 | D | dP motoru | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247
3.31 | 142 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248
3.32 | 143 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249
3.33 | 144 | M | připojení manžet | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250
3.34 | 145 | D | dodání a výměna motoru | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 251
3.35 | 146 | M | dodání a výměna motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252
3.36 | 147 | D | dodání a výměna řemenového pohonu | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253
3.37 | 148 | M | dodání a výměna řemenového pohonu montáž | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254
3.38 | 149 | D | dodání a instalace Frekvenční měnič | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255
3.39 | 150 | M | dodání a instalace Frekvenční měnič - montáž vč.zapojení na MaR | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256
3.40 | 151 | M | demontáž a instalace rekuperace - přívod | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257
3.41 | 152 | M | výměna opláštění KDKL | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 258
3.42 | 153 | M | výměna filtračního media | odtah (KDK 040) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259
3.43 | 154 | D | dP filtr | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 260
3.44 | 155 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261
3.45 | 156 | D | dP motoru | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262
3.46 | 157 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263
3.47 | 158 | M | výměna klapka výtlak 630x400x220 | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264
3.48 | 159 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 265
3.49 | 160 | D | servopohon 0-10V | (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 266
3.50 | 161 | M | Výměna klapka do sání 800x400x220 | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267
3.51 | 162 | D | servopohon 0-10V | (KDK 040) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268
3.52 | 163 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 040) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269
3.53 | 164 | D | Montážní materiál | (KDK 040) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 270
3.54 | 275 | D | Ložisko KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 271
3.55 | 276 | D | držák ložiska KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 272
3.56 | 277 | D | tlumič ložiska KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 273
3.57 | 278 | D | kříž KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 274
3.58 | 279 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 275
3.59 | 280 | D | manžeta KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276
3.60 | 281 | D | jazýček KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 277
3.61 | 282 | D | sada tlumiču lože KDKL 040 | VZT3 přívod | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 278
3.62 | 283 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 279
3.63 | 284 | D | manžeta vnější KDKL 040 | VZT3 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 280
3.64 | 285 | D | rekuperátor KDKE 040 6.ř | VZT3 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 281
3.65 | 286 | D | ohřívač KDKE 040 3.ř | VZT3 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 282
3.66 | 287 | D | Ložisko KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 283
3.67 | 288 | D | hřídel KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 284
3.68 | 289 | D | držák ložiska KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 285
3.69 | 290 | D | tlumič ložiska KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 286
3.70 | 291 | D | kříž KDKL040 | VZT3 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 287
3.71 | 292 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 288
3.72 | 293 | D | manžeta KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 289
3.73 | 294 | D | jazýček KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 290
3.74 | 295 | D | sada tlumiču lože KDKL 040 | VZT3 odtah | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291
3.75 | 296 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 292
3.76 | 297 | D | manžeta vnější KDKL 040 | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 293
3.77 | 298 | D | rekuperátor KDKE 040 6.ř | VZT3 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 294
3.78 | 299 | D | klapka 630x400x220 + doměr | VZT3 odtah |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 295
3.79 | 300 | D | klapka 800x400x220 | VZT3 odtah |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296
3.80 | 337b | D | rámečky pro filtry KDKL040 |  | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 297
3.81 | 342 |  | regulační uzel KDK | VZT3 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298
3.82 | 346 | M | regulační uzel KDK - montáž vč. připojení otopnou vodu a MaR | VZT3 Přivod | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 299
|  |  | * | * | [7 empty] | 300
|  |  | Zařízení č.3 - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 301
|  |  | * | [8 empty] | 302
|  |  | * | [8 empty] | 303
|  |  | Zařízení č.4 – ofuk oken | [8 empty] | 304
|  |  | * | [8 empty] | 305
4.1 | 165 | M | kompletace lože a spirální skříně, uložení na nové silentbloky | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 306
4.2 | 166 | M | kompletace ventilátoru, hřídele a ložisek | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 307
4.3 | 167 | M | připojení manžet | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308
4.4 | 168 | D | dodání a instalace motoru | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 309
4.5 | 169 | M | dodání a instalace motoru - montáž vč.zapojení | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 310
4.6 | 170 | D | dodání a instalace řemenového pohonu vč seřizení | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 311
4.7 | 171 | M | dodání a instalace řemenového pohonu vč seřízení montáž | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312
4.8 | 172 | D | dodání a instalace Frekvenční měnič | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 313
4.9 | 173 | M | dodání a instalace Frekvenční měnič - montáž vč.zapojení na MaR | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 314
4.10 | 174 | M | demontáž a instalace rekuperace - přívod | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 315
4.11 | 175 | M | propojení rekuperace Fe potrubím vč odvzdušnovacích a vypouštěcích ventil. tlak zkouška | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 316
4.12 | 176 | M | propojení rekuperace Fe potrubím vč mont materiálu a odvzdušnovacích ventilů. Tlaková zkouška montáž | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317
4.13 | 177 | D | izolace potrubí kaučukem dodání | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 318
4.14 | 178 | M | izolace potrubí kaučukem montáž | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319
4.15 | 179 | D | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320
4.16 | 180 | M | dodání a osazení čerpadla pro rekuperaci - montáž | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321
4.17 | 181 | D | dodání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322
4.18 | 182 | M | dodání a osazení exp. nádoby pro rekuperaci montáž | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323
4.19 | 183 | D | dodání a naplnění mediem do -20°C, odvzdušnění | přívod (KDK 020) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 324
4.20 | 184 | M | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325
4.21 | 185 | M | demontáž a instalace ohřívače vč. připojení - montáž | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 326
4.22 | 186 | M | výměna filtračního media | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 327
4.23 | 187 | M | výměna opláštění KDKL | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 328
4.24 | 188 | D | servopohon 0-10V | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 329
4.25 | 189 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330
4.26 | 190 | D | mrazová ochrana | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 331
4.27 | 191 | M | mrazová ochrana - montáž vč.zapojení na MaR | přívod (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 332
4.28 | 192 | M | úprava MaR - natažení ovládací kabeláže k FM , demontáž ochrana a stykačů. montáž jističů | přívod + odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 333
4.29 | 193 | D | dP filtr | (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 334
4.30 | 194 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335
4.31 | 195 | D | dP motoru | (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 336
4.32 | 196 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337
4.33 | 197 | M | výměna ložisek ventilátoru vč. upínacích pouzder, tlumičů, křížů | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 338
4.34 | 198 | M | připojení manžet | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 339
4.35 | 199 | D | dodání a výměna motoru | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 340
4.36 | 200 | M | dodání a výměna motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 341
4.37 | 201 | D | dodání a výměna řemenového pohonu | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 342
4.38 | 202 | M | dodání a výměna řemenového pohonu montáž | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 343
4.39 | 203 | D | dodání a instalace Frekvenční měnič | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 344
4.40 | 204 | M | dodání a instalace Frekvenční měnič - montáž vč.zapojení na MaR | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345
4.41 | 205 | M | demontáž a instalace rekuperace | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 346
4.42 | 206 | M | výměna opláštění KDKL | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 347
4.43 | 207 | M | výměna filtračního media | odtah (KDK 020) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 348
4.44 | 208 | D | dP filtr | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349
4.45 | 209 | M | dP filtr - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350
4.46 | 210 | D | dP motoru | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 351
4.47 | 211 | M | dP motoru - montáž vč.zapojení | odtah (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 352
4.48 | 212 | M | výměna klapka výtlak 630x400x220 | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 353
4.49 | 213 | D | servopohon 0-10V | (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 354
4.50 | 214 | M | montáž servopohon 0-10V - vč.zapojení | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 355
4.51 | 215 | M | Výměna klapka do sání 800x400x220 | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 356
4.52 | 216 | D | servopohon 0-10V | (KDK 020) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 357
4.53 | 217 | M | montáž servopohon 0-10V vč.zapojení | (KDK 020) | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 358
4.54 | 218 | D | Montážní materiál | (KDK 020) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 359
4.55 | 301 | D | Ložisko KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 360
4.56 | 302 | D | hřídel KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 361
4.57 | 303 | D | držák ložiska KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 362
4.58 | 304 | D | tlumič ložiska KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 363
4.59 | 305 | D | kříž KDKL020 | VZT4 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 364
4.60 | 306 | D | oběžné kolo KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 365
4.61 | 307 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 366
4.62 | 308 | D | spirální skříň KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 367
4.63 | 309 | D | manžeta KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 368
4.64 | 310 | D | jazýček KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 369
4.65 | 311 | D | lože ventilátoru KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 370
4.66 | 312 | D | lože motoru KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371
4.67 | 313 | D | sada tlumiču lože KDKL 020 | VZT4 přívod | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 372
4.68 | 314 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 373
4.69 | 315 | D | manžeta vnější KDKL 020 | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 374
4.70 | 316 | D | ohřívač KDKE 020 3.ř | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375
4.71 | 317 | D | rekuperátor KDKE 020 6.ř | VZT4 přívod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 376
4.72 | 318 | D | Ložisko KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 377
4.73 | 319 | D | hřídel KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 378
4.74 | 320 | D | držák ložiska KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379
4.75 | 321 | D | tlumič ložiska KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 380
4.76 | 322 | D | kříž KDKL020 | VZT4 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 381
4.77 | 323 | D | upínací pouzdro pro oběžné kolo KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 382
4.78 | 324 | D | manžeta KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 383
4.79 | 325 | D | jazýček KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384
4.80 | 326 | D | sada tlumiču lože KDKL 020 | VZT4 odtah | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 385
4.81 | 327 | D | upínací pouzdro pro ložisko KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 386
4.82 | 328 | D | manžeta vnější KDKL 020 | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 387
4.83 | 329 | D | rekuperátor KDKE 020 6.ř | VZT4 odtah | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 388
4.84 | 330 | D | klapka630x400x220 + doměr | VZT4 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389
4.85 | 331 | D | klapka 800x400x220 + doměr | VZT4 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 390
4.86 | 336 | D | rámečky pro filtry KDKL020 |  | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 391
4.87 | 343 | D | regulační uzel KDK | VZT4 Přivod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 392
4.88 | 347 | M | regulační uzel KDK - montáž vč. připojení otopnou vodu a MaR | VZT4 Přivod | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 393
|  |  | * | * | [7 empty] | 394
|  |  | Zařízení č.4 - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 395
|  |  | * | * | [7 empty] | 396
|  |  | * | [8 empty] | 397
|  | B. | Další náklady | [8 empty] | 398
(úpravy stáv.MaR,…)
|  |  | * | [8 empty] | 399
5.1 | 339 | D | uprava opláštění KDKL |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400
5.2 | 348 | M | MaR – zapojení a seřízení. |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 401
5.3 | 349 | M | Konfigurace frekvenčních měničů |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 402
5.4 | 350 | M | úprava Sw pro MaR pro řízení Frekvenčních měničů |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 403
5.5 | 351 | M | oprava vizualizace MaR |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 404
5.6 | 352 | M | oprava komunikace MaR – Velín |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 405
|  |  | * | * | [7 empty] | 406
|  |  | Další náklady - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 407
|  |  | * | * | [7 empty] | 408