DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

- MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

příspěvková organizace

| Váš dopis ze dne: |  |  | Profil zadavatele Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše značka: |  |  |  |  |
| Naše značka: |  |  |  |  |
| Vyřizuje/telefon: | Ing. Jarmil Svoboda/354 922 182 |  |  |  |
| e-mail: | jarmil.svoboda@marianskelazne.cz |  |  |  |
| Mariánské Lázně: | 11. června 2014 |  |  |  |

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Zasíláme Vám dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s následujícími údaji:

- NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Výměna výplní domova pro seniory Mariánské Lázně“

- IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  O  ZADAVATELI:

Název:					Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,

příspěvková organizace

Právní forma organizace:		Příspěvková organizace

Zastoupený:				Ing. Vladislavem Bláhou, ředitelem příspěvkové organizace

Sídlo:						Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,

příspěvková organizace, Tepelská 752, 353 281 Mariánské Lázně

IČ:						005 75 143

DIČ:						CZ00575143

Kód státu:				CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:			Veřejný zadavatel

- Dotazy a odpovědi na dodatečné informace:

Dotaz č. 2

Stávající exteriérové měděné parapety mají být zachovány. Jak máme řešit napojení nového rámu oken na stávající parapety? Požadujete měděné přechodové plechy? Prosím upřesněte.

Odpověď na dotaz č. 2

Oplechování bylo prováděno nově v rámci rekonstrukce objektu. Již tehdy bylo napojováno na stávající výplně otvorů. Pokud bude nutné vytvářet přechod mezi novou výplní a měděným oplechováním, upřednostňuje objednatel použití měděného přechodového plechu

Dotaz č. 3

Ve spodní části pavilonu B jsou mříže, které se budou demontovat. Budete požadovat u nových oken bezpečnostní sklo? Prosím upřesněte.

Odpověď na dotaz č.3

Mříže jsou součástí stávajících oken. Nové mříže požadovány nejsou. Bezpečnostní sklo požadováno není.

Dotaz č. 4

Pavilon B: okna z pol. 2 jsou v sestavách. Jak budou řešeny spoje? Máme použít rozšiřovací profil? Ve výkazu výměr to není zohledněno? Prosím upřesněte šíři příček ve 2.NP  (příčky dělící místnosti jsou skryty za spoji oken v uvedených sestavách).

Odpověď na dotaz č.4

Je přípustný stejný princip, jako byl použit u oken v 1.NP. Vždy dvě křídla mohou být spojena do jednoho prvku. V sestavě pak vzniká pouze jeden spoj, do kterých se případně napojují příčky šířky 100 mm.

Poznámka:

Všechny výplně v pavilonu B (kromě pozice 08) jsou s ocelovými rámy.

S pozdravem

Ing. Vladislav Bláha

ředitel

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace