## Rekapitulace Muzeum ML Archiv
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv) | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně | [6 empty] | Datum: |  | 17. 4. 2018 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Město Mariánské Lázně | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | výběrové řízení | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 10337075 | [13 empty] | False
|  |  | Ing.arch. M.Míka,Markant,Franze Kafky 835,Mar.L. | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS valorizované indexací trhu stavebních prací k 2.Q 2022. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací byly ověřeny dle aktuálních cen na trhu k 3.Q 2022
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% | [5 empty] | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% | [5 empty] | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | [6 empty] | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 4. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Mariánské Lázně |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch. M.Míka,Markant,Franze Kafky 835,Mar.L. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | výběrové řízení |  |  |  |  | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01a |  |  |  | Hlavní objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {f88d6669-1138-4e6a-a252-853936f35393} | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d} | 2

## Soupis prací Muzeum ML Archiv
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
| Stavba: | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
Místo: | Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
Zadavatel: | Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
Uchazeč: | Uchazeč: | výběrové řízení
| Projektant: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
Projektant: | Zpracovatel:
Zpracovatel:
Poznámka: | Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS valorizované indexací trhu stavebních prací k 2.Q 2022. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací byly ověřeny dle aktuálních cen na trhu k 3.Q 2022
Cena bez DPH |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | Základ daně |  | Výše daně
DPH |  | základní 21% | 0 |  |  | 0
| snížená | 0 |  |  |  | 0
| zákl. přenesená | 0
| sníž. přenesená | 0
| nulová | 0
Cena s DPH |  | Celkem vč. DPH | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
| Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
| Uchazeč: | výběrové řízení
| Zpracovatel: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Nákladové skupiny:
| HSV - Práce a dodávky celkem |  |  |  |  | 0
| 1 - Bourací práce - příprava |  |  |  |  | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  |  | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  | 0
| 62 - Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 - Podlahy a podlahové konstrukce (v položkách 777, 767, 783)
| 64 - Osazování výplní otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - A03 - Izolace tepelné
| 721 - Zdravotně technické instalace budov |  |  |  |  | 0
A01 - Vnitřní instalace
A0 - Vnitřní vodovod
A04 - Strojní vybavení
A05 - Zařizovací předměty
A06 - Předstěnové instalace
764 - Konstrukce klempířské
| 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
A02 - 731 - Strojovny
A03 - 733 - Potrubí
A04 - 734 - Armatury
A05 - 735 - Otopná tělesa
783 - Dokončovací práce - nátěry
713 - A03 - Izolace tepelné
764 - Konstrukce klempířské
751 - Vzduchotechnika
725-A01 - Ventilátory
725-A02 - Distribuční příslušenství
725-A03 - Potrubí
725-A04 - Vzduchotechnická zařízení
751-A05 - Klimatizační a chladící zařízení
751-A06 - Izolace tepelné potrubí
762 - Konstrukce tesařské
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 - Podlahy z dlaždic
775 - Podlahy skládané
776 - Podlahy povlakové
| 777 - Podlahy lité |  |  |  |  | 0
781 - Dokončovací práce - obklady
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0
| M21 - Elektoinstalace silnoproud |  |  |  |  | #REF!
| M21-S - Silnoproudá elektroinstalace materiál/montáž |  |  |  |  | #REF!
| M21-H - Elektroinstalace silnoproud - HROMOSVOD |  |  |  |  | #REF!
| M21-DM - Elektroinstalace silnoproud - dodávky vč.montáže |  |  |  |  | #REF!
| M21 - Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
| M21-1 - PZTS |  |  |  |  | #REF!
| M21-1A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-1B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-1C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-2a - EPS |  |  |  |  | #REF!
| M21-2B - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-2C - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-2D - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-3 - ACS |  |  |  |  | #REF!
| M21-3A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-3B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-3C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-4 - Grafická nástavba - doplnění do 400 bodů |  |  |  |  | #REF!
| M21-4A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-4B - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-5 - CCTV |  |  |  |  | #REF!
| M21-5A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-5B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-5C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-7 - PC |  |  |  |  | #REF!
| M21-7A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-7B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-7C - Záložní zdroje UPS |  |  |  |  | #REF!
| M21-7D - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-8 - Imobilní |  |  |  |  | #REF!
| M21-8A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-8B - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  | #REF!
| OST - Ostatní - Interiér - dodávka a montáž regálů |  |  |  |  | 0
I1 - Interiér 1np - dodávka a montáž regálů | [5 empty] | #REF!
I2 - Interiér 2np - dodávka a montáž | [5 empty] | #REF!
I0 - Periodika 1 | [5 empty] | #REF!
1.03 - Archiv regály | [5 empty] | #REF!
2.06 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.07 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.09 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.16 - Sklad knižní fondy | [5 empty] | #REF!
1.n.p. - Označení regálů pořadové | [5 empty] | #REF!
I3 - Interiér 3.n.p. - dodávka + montáž | [5 empty] | #REF!
3.04 - Periodika 1 | [5 empty] | #REF!
3.05 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.06 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.07 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.09 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.16 - Sklad knižní fondy | [5 empty] | #REF!
3.n.p. - Označení regálů pořadové | [5 empty] | #REF!
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
| Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
| Zpracovatel: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
| Uchazeč: | výběrové řízení
| Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 1 | Bourací práce - příprava |  |  |  | 0
|  |  | m3 |  | 44 | 0
|  |  | m2 |  | 68.9 | 0
|  |  | m2 |  | 87.2 | 0
| 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů plochy s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 50 mm | m2 |  | 36.9 | 0
| 113202111R | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (pro všechny stavební objekty), vč. uložení, naložení, odvozu a uložení na mezideponii a následně na místo zpětného využití, nevyužitá část se odveze na skládku | m |  | 51.4 | 0
| 113204111R |  | m |  | 36.6 | 0
| 113107225R | Odstranění podkladu vč. uložení, naložení, odvozu a uložení na mezideponii a následně na místo zpětného využití, | m2 |  | 80.7 | 0
|  |  | m3 |  | 28.5 | 0
|  |  | m3 |  | 242 | 0
| 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh. | m3 |  | 24.7 | 0
| 133201102 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3 | m3 |  | 555 | 0
|  |  | m3 |  | 125 | 0
|  |  | m3 |  | 230 | 0
|  |  | m3 |  | 17.5 | 0
|  |  | m3 |  | 55.9 | 0
| 171201201 | Uložení sypaniny na skládky, | m3 |  | 15.1 | 0
| 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t |  | 140 | 0
| 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t |  | 39.8 | 0
odvoz nevyužitého mechanického zpevněného kameniva a štěrku
125,555*1,5
| 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti na řízenou skládku | t |  | 8.87 | 0
| 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti a konečné hmotnosti na řízenou skládku) | t |  | 125 | 0
|  |  | t |  | 200 | 0
|  |  | m3 |  | 335 | 0
| 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou - omezení prašnosti - bourané otvory (2,8+21 m2) | m2 | 23.8 |  | 0
| 971033560 | Bourání stávajících příček - SDK (hobra) | m2 | 21 |  | 0
| 971033561 | Bourání stávající stěny - zdivo keramické 200 mm | m3 | 2.8 |  | 0
| 971033561 | Prostupy stávající 150mm litou podlahou pro piloty pod regály, průměr 150 mm 28x | m3 | 0.74 |  | 0
| R1 | Vybourání stávající 150mm lité podlahy pro vybrání sypaniny pro základové rýhy pod kolejnice a zeď, šíře 900mm v osách | m3 | 6.237 |  | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m |  |  | 0
|  |  | m |  |  | 0
|  |  | m |  |  | 0
|  |  | m |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m2 |  |  | 0
|  |  | m3 |  |  | 0
|  |  | m3 |  |  | 0
| 122201102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh v podsypu desky. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, nevyužitá část se odveze na skládku. | m3 | 11.649 |  | 0
|  |  |  | 42.36 |  | 0
|  |  |  | 42.36 |  | 0
|  |  |  | 42.36 |  | 0
|  |  | m2 | 42.36 |  | 0
|  |  |  | 42.36 |  | 0
| 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení 8,2*0,55*2*4+(5*0,55) | m2 | 38.83 |  | 0
| 417361821r | Výztuž ztužujících pásů z betonářské oceli BSt 500 průměr 8mm (46,2*3*2*0,8)+(28*0,8*2)+(46,2*2) | t | 0.27717 |  | 0
| 311113145 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 500*300*250mm (4*8,2*0,5)+5*0,5 | m2 | 18.9 |  | 0
| 275353151 | Bednění prostupů v základových konstrukcích ve větracím kanálu včetně polohového zajištění a odbednění | ks | 8 |  | 0
| 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ztracení bednění z trubek v kanálech pod podlahou pod regály 28ks | ks | 28 |  | 0
| 764528424 | Roura plast, průměr 150 mm, dl =750mm, 0,9kg/m, 28 ks | m | 21 |  | 0
| 274361821r | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t |  |  | 0
|  | horní výztuž |  |  |  | 0
|  | 2406,3/1000*1,08 |  |  |  | 0
|  | dolní výztuž |  |  |  | 0
|  | 8288,592/1000*1,08 |  |  |  | 0
| 273362021 | Výztuž pasů pod kolejnice a zeď ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 8*100*100mm, 46,2*0,9m | t | 0.22453 |  | 0
|  | horní výztuž |  |  |  | 0
|  | 23891,069/1000*1,08 |  |  |  | 0
|  | dolní výztuž |  |  |  | 0
|  | 23891,069/1000*1,08 |  |  |  | 0
0
| 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (4*8,2*0,5*0,25)+(5*0,5*0,25) | m3 | 4.725 |  | 0
0
0
0
0
0
0
| 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 |  |  | 0
| 275353151 | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění | kus |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | m3 |  |  | 0
| 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 38.83 |  | 0
| 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
| 3 | Konstrukce zděné |  |  |  | 0
| 311274143 | Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné , na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 200 mm (6MPa) 5*3,4*0,2m | m3 | 3.4 |  | 0
| 311274143 | Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné , na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 150 mm (6MPa) 1,6*1,4m*0,15 | m3 | 0.336 |  | 0
0
0
0
0
| 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30, staveništní nebo dílenský prefabrikát | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 |  |  | 0
0
0
0
0
| 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 |  |  | 0
| 311361821r | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t |  |  | 0
0
| 312274143 | Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického výplňové na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic dutinových, tloušťky zdiva 240 mm tvárnice Liapor M 240 ( 6Mpa) | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 317144131 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 865 mm (625 mm) | kus |  |  | 0
| 317144133 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1240 mm (1000 mm) | kus |  |  | 0
|  | 14+1 |  |  |  | 0
| 317144156 | Překlady z lehkého betonu střední výška 249 mm, šířka 200 mm, délka 1990 mm | ks | 1 |  | 0
| 317144137 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2240 mm (1750 mm) | kus |  |  | 0
| 317144151 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 865 mm (625 mm) | kus |  |  | 0
|  | 11+21+21 |  |  |  | 0
| 317144153 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 1240 mm (1000 mm) | kus |  |  | 0
| 317144155 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 1740 mm (1250 mm) | kus |  |  | 0
| 317144157 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 2240 mm (1750 mm) | kus |  |  | 0
| 317144158 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 2490 mm (2000 mm) | kus |  |  | 0
| 317144159 | Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 240 mm, délka 3490 mm (3000 mm) | kus |  |  | 0
| 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 |  |  | 0
|  | 1,1*0,115*0,1*2 |  |  |  | 0
|  | 2,04*0,115*0,1*2 |  |  |  | 0
|  | 1,4*0,115*0,1*2 |  |  |  | 0
| 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t |  |  | 0
|  | (6*1,1+4*1,4+4*2,04+2*1,8)*3,38/1000 |  |  |  | 0
| 13010416 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm | t |  |  | 0
|  | 0,081*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 330321410 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 (dovoz na stavbu, výztuž účtována samostatně) | m3 |  |  | 0
|  | 3,68*(44+1+1+1)*0,5*0,5 |  |  |  | 0
|  | 2,42*(45+1+1+44+1+1+1)*0,5*0,5 |  |  |  | 0
| 331351125 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení - pro zálivku u filigránů | m2 |  |  | 0
|  | 0,6*(44+1+1+1)*0,5*4 |  |  |  | 0
| 331351126 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 |  |  | 0
| 331361821r | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t |  |  | 0
|  | 100,11*180,0/1000 |  |  |  | 0
| 342273111 | Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm | m2 |  |  | 0
|  | 1np |  |  |  | 0
|  | 4,25*(5,15+1,2*2+2,8+3,225*3+2,45+6,5+2,075+1,61*3+4,835+1,8+2,05+2,75) |  |  |  | 0
|  | -(0,7*2*8+0,8*2*4+0,9*2*2) |  |  |  | 0
|  | 2np |  |  |  | 0
|  | 2,95*(2,75+2,085*2+3,295+10,15*2) |  |  |  | 0
|  | -(0,7*2,0+0,8*2,15+0,9*2,15+1,8*2,15) |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | 81,094 |  |  |  | 0
| 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do pl. 0,50 m2 v SDK podhledu | kus |  |  | 0
|  | 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
|  | 3.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
| 28349014 | Revizní dvířka do SDK - 400x400 mm, s požární odolností EI30DI, | kus |  |  | 0
| 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 |  |  | 0
|  | 2np u výtahové šachty |  |  |  | 0
|  | 2,6*2,9 |  |  |  | 0
| 342291121 | Ukotvení příček k porobetonovým konstrukcím plochými kotvami - stěny 2*3,4 + 2*1,4m | m | 9.6 |  | 0
|  | 4,25*24 |  |  |  | 0
| 342291131 | Ukotvení příček k porobetonovým konstrukcím plochými kotvami - stropy 5m | m | 5 |  | 0
|  | 1np |  |  |  | 0
|  | 5,15+1,2*2+2,8+3,225*3+2,45+6,5+2,075+1,61*3+4,835+1,8+2,05 |  |  |  | 0
|  | 2np |  |  |  | 0
|  | 2,75+2,085*2+3,295+10,15*2+2,6 |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | 33,515 |  |  |  | 0
| 622142001 | Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 36.24 |  | 0
(0,7+1,5)*2*0,5
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
| 411121121 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm | kus |  |  | 0
4+2+2
| 411121125 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm | kus |  |  | 0
6+3
| 411121131 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm | kus |  |  | 0
8+4+4
| 411121135 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm | kus |  |  | 0
4+4
| 411121141 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm | kus |  |  | 0
2+2+10+8+6+2+4+2+2+1+1+5+4+2+1+1+1
| 411121145 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000 mm | kus |  |  | 0
52+82+2+2+2+29+43+1+2+1+1
| 41112113r | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 7800 mm do 10000 mm | kus |  |  | 0
| 59612007r | stropní panely Filigran, výztuž 18kg/m2, tloušťka 80 mm | m2 |  |  | 0
4*3,62*0,9+2*2,62*0,9+2*3,62*0,9
6*6,62*0,9+3*6,62*0,9
8*2,62*1,3+4*3,62*1,3+4*2,62*1,3
4*6,62*1,3+4*6,62*1,3
2*3,585*2,4+2*1,135*2,4+10*2,62*2,2+8*2,62*2,15+6*3,62*2,2+2*2,62*2,2+4*3,62*1,95+2*3,62*2,2+2*2,62*2,05+1*3,585*2,4+1*1,135*2,4+5*2,62*2,2+4*2,62*2,1
52*6,62*2,4+82*6,62*2,15+2*3,91*2,4+2*6,62*2,4+2*6,62*2,2+2*6,62*1,97+29*6,62*2,2+43*6,62*2,2+1*3,91*2,4+1*6,62*2,4+1*6,62*2,2
2*7,8*1,56
1*6,62*2,4
| 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 |  |  | 0
dobetonování filigrán
0,22*1237,042*2 1.+2. NP
0,17*1239,042 3.NP
754,936
| 411361821r | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p | t |  |  | 0
3717,125*12,0/1000
| 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 |  |  | 0
P 01
0,5*0,5*8,44*2
P 01Z
0,5*0,5*8,44*4
P 02
0,5*0,5*4,78*4
P 03
0,5*0,5*6,98*8
P 04
0,5*0,5*7,24*2
P 05
0,5*0,5*8,44*2
P 06
0,5*0,5*4,78*2
P 07
0,5*0,5*6,98*24
P 08
0,5*0,5*7,24*10
P 08.1
0,5*0,5*7,24*1
P 08.2
0,5*0,5*7,24*1
P 09
0,5*0,5*5,04*4
P 10
(0,5*0,5*1,84-0,5*0,35*1)*8
P 11
0,5*0,5*4,78*2
P 12
0,5*0,5*10,5*2
P 13
0,5*0,5*8,44*2
P 14
0,5*0,5*8,44*2
P 15
0,5*0,5*6,5*2
P 16
0,5*0,5*7,24*1
P 16z
0,5*0,5*7,24*1
0,25*0,5*6,5*2
0,5*0,5*8,44*2
0,5*0,5*8,44*2
0,5*0,5*4,78*2
0,5*0,5*6,98*4
0,5*0,5*7,24*1
0,5*0,5*7,24*1
0,5*0,5*8,44*2
0,5*0,5*4,78*1
0,5*0,5*6,98*11
0,5*0,5*7,24*7
0,5*0,5*5,04*2
0,5*0,5*2,84*4
0,5*0,5*4,78*1
| 413361821r | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb | t |  |  | 0
202,390*395,0/1000
| 417321313 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 | m3 |  |  | 0
pro výlez a nadezdívky na střeše
0,2*0,25*(0,7+1,9)*2
0,2*0,25*(13,66+1,05)*2
0,2*0,25*(6,96+0,68)*2
0,2*0,25*(2,27+0,2)*2
| 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 |  |  | 0
0,25*(1,1+1,9+1,5+0,7)*2
0,25*(14,06+1,05+13,66+0,65)*2
0,25*(7,47+0,68+0,28+6,96)*2
0,25*(2,27+0,6+1,87+0,2)*2
| 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 |  |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
| 763131432 | Stěna předsazená ze SDK desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou RED A tl. 15 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 90 mm, profil 75 ze strany místnosti 1.09 | m2 | 18.53 |  | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřních stěn - omítky, malby |  |  |  | 0
| 612131321 | Penetrace vnitřních stěn ((11,4+10,45)*2+5)*3,4-(1,4*2) | m2 | 162.78 |  | 0
| 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 36.24 |  | 0
| 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |  |  | 0
|  | 2042,873 |  |  |  | 0
| 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 |  |  | 0
|  | 1np |  |  |  | 0
|  | 1.01: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(3,475+2,1)*2-(2,1*3,4+2,1*2,0+0,9*2,0*2)+0,2*(2,1+3,4*2+2,1+2,0*2) |  |  |  | 0
|  | 1.02: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,865+2,535)*2-0,9*2,0 |  |  |  | 0
|  | 1.03: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(20,75+7,0)*2+0,25*3,4*12+3,4*(2,075+0,1+0,6) |  |  |  | 0
|  | - (0,9*2+1,1*2,23+0,8*2+(0,7*2)*2+2*2,1*3+6*2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 0,17*(2,0*3+2,1*6+6,0*2+2,1*4) |  |  |  | 0
|  | 1.04: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,95+1,61)*2-0,7*2,0*2 |  |  |  | 0
|  | 1.05: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,90+1,61)*2-0,7*2,0 |  |  |  | 0
|  | 1.06: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,59+1,61)*2-0,8*2,0 |  |  |  | 0
|  | 1.07: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(3,60+1,525)*2-(0,8*2,0+0,9*2,0) |  |  |  | 0
|  | 1.08: |  |  |  | 0
|  | 3,2*(2,1+45,275)*2-(2,1*2,0+1,18*2,22*2+0,8*2,02+1,9*2,15*2+1,9*2,02*2+1,0*2,2*3+1,1*2,02+1*3+2,1*3,4) |  |  |  | 0
|  | - 0,6*2,2*9+0,17*((0,6+2,2)*2*9-(1,8+2,15*2)*2) |  |  |  | 0
|  | 1.14: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(3,41+6,75)*2+3,4*(1,9+2,75)*2-(1,8*2,0+0,9*2,0*3+1,2*2,15+2,0*2,1) |  |  |  | 0
|  | 0,25*(1,2+2,15*2)+0,17*(2,0+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.15: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(2,75+4,735)*2-(0,9*2,0+2,0*2,1)+0,17*(2,0+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.16: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(4,135+6,75)*2-(0,9*2,0+2,0*2,1)+0,17*(2,0+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.17: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(3,225+1,2)*2-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) |  |  |  | 0
|  | 1.18: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(3,225+2,855)*2-(0,8*2,0+0,7*2,0) |  |  |  | 0
|  | 1.19: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,9+1,095)*2-0,7*2,0*2-0,6*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.20: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,9+1,0)*2-0,6*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.21: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(1,45+1,095)*2-(0,7*2,0+0,6*2,1)+0,17*(0,6+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.23: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,45+0,9)*2-(0,7*2,0*2+0,6*2,1) |  |  |  | 0
|  | 1.24: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,9+0,9)*2-0,6*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.25: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(1,45+1,0)*2-(0,7*2,0+0,6*2,1)+0,17*(0,6+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.27: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,36+2,23)*2-(0,8*2,0*2+0,7*2,0) |  |  |  | 0
|  | 1.28: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,36+0,8)*2-0,7*2,0*2 |  |  |  | 0
|  | 1.29: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,36+1,5)*2-0,7*2,0 |  |  |  | 0
|  | 1.30: |  |  |  | 0
|  | 3,9*(3,255+5,66)*2-(0,8*2,0+1,2*1,2+2,0*2,1)+0,17*(2,0+2,1*2) |  |  |  | 0
|  | 1.32: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,275+2,375)*2-0,7*2,0 |  |  |  | 0
|  | 1.33: |  |  |  | 0
|  | 3,4*(3,61+5,66)*2-0,9*2,0+0,5*3,4*2 |  |  |  | 0
|  | 2np |  |  |  | 0
|  | 2.01: |  |  |  | 0
|  | 2,40*(3,425+2,1)*2-(2,1*2,40+2,1*2,0)+0,17*(2,1+2,40*2+2,1+2,0*2) |  |  |  | 0
|  | 2.02: |  |  |  | 0
|  | 2,40*(2,1+41,98)*2+2,40*(1,5+0,55*2+2,5+0,55*2)-(2,1*2,0*2+1,18*2,22*2+1,0*2,0*7+0,9*2*2+1,725*2,6+1,0*2,6)-0,6*1,95*9-0,17*(0,6*2*9+1,95*2*9) |  |  |  | 0
|  | 2.10: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(2,085+1,36)*2-0,9*2,0 |  |  |  | 0
|  | 2.11: |  |  |  | 0
|  | 2,40*(2,1+3,0)*2-(2,1*2,40+2,0*2,0+0,8*2,0)+0,17*(2,1+2,40*2+2,0+2,0*2) |  |  |  | 0
|  | 2.12: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(2,085+1,4)*2-0,7*2,0*2-0,8*2,0*2+0,17*(0,8+2,0*2) |  |  |  | 0
|  | 2.13: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(0,97+1,735)*2-0,7*2,0 |  |  |  | 0
|  | 2.14: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,0+1,735)*2-0,7*2,0 |  |  |  | 0
|  | 2.15: |  |  |  | 0
|  | 2,7*(3,25+7,95)*2-(0,8*2,0+1,6*2,0+6,0*1,45)+0,17*(6,0+1,45*2) |  |  |  | 0
|  | 2.16: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(3,295+7,95)*2-1,6*2,0*2 |  |  |  | 0
|  | 2.17: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(1,725+10,4)*2-(1,0*2,0+1,2*2,0+1,775*2,60+1,6*2,0) |  |  |  | 0
|  | 2.18: |  |  |  | 0
|  | 2,6*(2,085+1,82)*2-0,9*2,0 |  |  |  | 0
|  | 2.19: |  |  |  | 0
|  | 3,15*(1,25+10,4)*2-(1,0*2,0+1,0*2,6+0,6*2,20*2)+0,17*(0,6*4+2,20*4) |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | 497,837 |  |  |  | 0
|  | -ker.obklad |  |  |  | 0
|  | -143,74 |  |  |  | 0
|  | om.výtah.šachet |  |  |  | 0
|  | 11,6*(2,5+2,4)*2-1,18*2,22*4 |  |  |  | 0
|  | 11,3*(1,95+1,6)*2-1,18*2,22*4 |  |  |  | 0
| 784211121 | Malby stěn z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 181.31 |  | 0
|  | pod ker.obklad |  |  |  | 0
|  | 143,74 |  |  |  | 0
| 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  |  | 0
|  | 1np |  |  |  | 0
|  | 1.03: |  |  |  | 0
|  | 2*2,1*3+6*2,1*2 |  |  |  | 0
|  | 1.08: |  |  |  | 0
|  | 0,6*2,2*9 |  |  |  | 0
|  | 1.14: |  |  |  | 0
|  | 2,0*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.15: |  |  |  | 0
|  | 2,0*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.16: |  |  |  | 0
|  | 2,0*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.21: |  |  |  | 0
|  | 0,6*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.25: |  |  |  | 0
|  | 0,6*2,1 |  |  |  | 0
|  | 1.30: |  |  |  | 0
|  | 2,0*2,1 |  |  |  | 0
|  | 2np |  |  |  | 0
|  | 2.02: |  |  |  | 0
|  | 0,6*1,95*9 |  |  |  | 0
|  | 2.15: |  |  |  | 0
|  | 6,0*1,45 |  |  |  | 0
|  | 2.19: |  |  |  | 0
|  | 0,6*2,20*2 |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | 21,87 |  |  |  | 0
0
|  | 100*3,0 |  |  |  | 0
0
|  | 250,0*3 |  |  |  | 0
| 55343021 | profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s kulatou hlavou | m |  |  | 0
|  | 750*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0
| 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m |  |  | 0
|  | nad soklem v 1.NP |  |  |  | 0
|  | 26,510+49,92+24,470+39,460+2,38+5,87-(2,0*2+1,8*2+3,0+5,0) |  |  |  | 0
|  | nad 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2*34,98+2*10,40+28,02+49,98+2*10,98 |  |  |  | 0
| 59051638 | lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm | m |  |  | 0
|  | 323,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622273261R01 | "Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm" "Poznámka k | m2 |  |  | 0
|  | 3,75*(26,51+49,920+24,47) |  |  |  | 0
|  | - (2*2*3,4+3*3,4+5*3,4+6,0*2,1*4+2,0*2,1*7+0,6*2,1*2) |  |  |  | 0
| 622273261R02 | "Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) b) montáž fasádní desky V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci." "Popis konstrukce závěsov | m2 |  |  | 0
|  | 3,9*(8,24+10,54*2+10,28) |  |  |  | 0
|  | - (6*3,4*2) |  |  |  | 0
| 55324133 | profil fasádní kazeta pro skládané pláště tl 1,0mm obdélníkový ohýbaný obkladový prvek, s uzavřeným bočním čelem, do sebe zapadající zámky, šrouby skryté v zámku, šířka vodorovné spáry 5-40 mm, lakovaný pozinkovaný plech | m2 |  |  | 0
|  | plocha opláštění |  |  |  | 0
|  | (255,255+113,640)*1,10 |  |  |  | 0
|  | 145,60*0,22*1,15 |  |  |  | 0
| 28329212 | Difuzně propustná fólie, materiál polyester/polypropylen, integrované samolepící pruhy, faktor difuzního otvoru 166, plošná hmotnost 160g/m2, tl. 0,6 mm role 1,5 x 50 m | m2 |  |  | 0
|  | 255,255*1,10 |  |  |  | 0
|  | 145,600*0,22*1,10 |  |  |  | 0
| 622273291 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží | m |  |  | 0
|  | (2+3,4*2)*2+5,0+3,4*2+3,0+3,4*2+(1,9+2,2*2)*2 |  |  |  | 0
|  | (0,6+2,1*2)*2+(2,0+2,1*2)*7+(6,0+2,1*2)*4 |  |  |  | 0
| 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m |  |  | 0
| 59051480 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m |  |  | 0
|  | 490,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) | m |  |  | 0
|  | 190,6+266,4 |  |  |  | 0
| 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m |  |  | 0
|  | 457*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622211031 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 |  |  | 0
|  | sokl |  |  |  | 0
|  | 1,0*(26,510+49,92+24,470+39,460+2,38+5,87)-0,25*(2,0*2+1,8*2+3,0+5,0) |  |  |  | 0
| 28376357 | deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 140mm | m2 |  |  | 0
|  | 144,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 621221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 |  |  | 0
|  | zateplení podhledu ocel.schodiště a podesty |  |  |  | 0
|  | 1,5*5,5 |  |  |  | 0
| 63151538 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | m2 |  |  | 0
|  | 8,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 |  |  | 0
|  | zateplení atria v 1.NP |  |  |  | 0
|  | 3,65*(10,5+28,5+0,25+2,0+6,82+2,4+2,0+2,0+1,3)-11,88 |  |  |  | 0
|  | zateplení plochy atiky z vnitřního líce na cementotřískové desky |  |  |  | 0
|  | 0,9*((10,41+33,78)*2+48,78) |  |  |  | 0
| 63151538 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm | m2 |  |  | 0
|  | 191,681+123,441 |  |  |  | 0
|  | zavěšená fasáda |  |  |  | 0
|  | 255,255 |  |  |  | 0
|  | 570,377*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622221041 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 |  |  | 0
|  | 8,1*((34,98+10,98+10,40)*2+49,98+28,02) |  |  |  | 0
|  | -otvory |  |  |  | 0
|  | 2np: |  |  |  | 0
|  | -(9*0,6*1,95+14*0,6*2,2+6*1,45+2*2,1*2,4+6,1) |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | -(9*0,6*1,95+14*0,6*2,2+6*1,45+2*2,1*2,4) |  |  |  | 0
| 63151542 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm | m2 |  |  | 0
|  | 1443,152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m |  |  | 0
|  | (2+3,4*2)*2+5,0+3,4*2+3,0+3,4*2+(1,9+2,2*2)*2 |  |  |  | 0
|  | (0,6+2,2*2)*9+(0,6+2,1*2)*2+(2,0+2,1*2)*7+(6,0+2,1*2)*4 |  |  |  | 0
| 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m |  |  | 0
|  | 2np tl. 240mm |  |  |  | 0
|  | 9*0,6+1,95*18+14*0,6+2,2*28+6,0+1,45*2+2*2,1+2,4*4 |  |  |  | 0
|  | 3np |  |  |  | 0
|  | 133,200 |  |  |  | 0
| 63151518 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | m2 |  |  | 0
|  | 190,60*0,16 |  |  |  | 0
|  | 266,400*0,24 |  |  |  | 0
|  | 94,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622252002 | Montáž ostatních lišt | m |  |  | 0
|  | parapetní |  |  |  | 0
|  | (37+18+2)*0,6+(19+6)*2,0 |  |  |  | 0
|  | okapnice |  |  |  | 0
|  | 84,200 |  |  |  | 0
|  | dilatační |  |  |  | 0
|  | 2,1*2*4+1,45*2*2 |  |  |  | 0
|  | ochranný rohový |  |  |  | 0
|  | 190,600+266,4 |  |  |  | 0
| 590515120 | profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m | m |  |  | 0
|  | 84,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 590515100 | profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m | m |  |  | 0
|  | 84,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 590515020 | profil dilatační rohový , dl. 2,5 m | m |  |  | 0
|  | 22,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 590514780 | lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m | m |  |  | 0
|  | 457*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 622511111 | Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně ochran.nátěru vnějších stěn-sokl | m2 |  |  | 0
|  | 0,25*(26,510+49,92+24,470+39,460+2,38+5,87)-(2,0*2+1,8*2+3,0+5,0) |  |  |  | 0
| 621521021 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | m2 |  |  | 0
| 622521021 | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 |  |  | 0
|  | Omítka 2. a 3.NP + vnější plocha atiky |  |  |  | 0
|  | 1443,152 |  |  |  | 0
|  | Omítka v atriun v 1.NP |  |  |  | 0
|  | 191,681 |  |  |  | 0
| 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  |  | 0
| 784211121 | Malby stropu z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé | m2 | 107 |  | 0
| 94 | Lešení |  |  |  | 0
| 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 107 |  | 0
| 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 107 |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce (obsaženo v 767, 777, 783)
| 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t |  |  | 0
2np
0,05*(1392,82-3,12-6,00-65,52-5,71)
3np
0,05*(1320,52-3,12-6,00)
| 631311124 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 |  |  | 0
1np
0,1*(1318,52-3,12-6,00-106,76-91,60-5,52)
| 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 |  |  | 0
| 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 |  |  | 0
1np
(1318,52-3,12-6,00-106,76-91,60-5,52)*5,4/1000*1,25*1,1
2np S2
(1392,82-3,12-6,00-65,52-5,71)*5,4/1000*1,25*1,1
3np S2
(1320,52-3,12-6,00)*5,4/1000*1,25*1,1
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 764305102r | Příprava pro montáž VZT jednotky, 4 ks konzole | kus | 4 |  | 0
| 76795114Z18 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí - kovové pojezdy regálů vč. Kolejí | kg | 111.24 |  | 0
| 76795114R3 | Kotvení atypických zámečnických konstrukcí - kovové pojezdy regálů vč. kotvicích a kolejí, 4ks/mb | ks | 219.733 |  | 0
| 140R001 | Spolupráce s dodavatelem při osazení pojezdového profilu pod pojezdové vozíky, cca jekl 50x50mm - koordinace s dodávkou pojízdných regálů, viz detail D.06.1, 4*10,3m( podbetování, rektifikace a vytvoření žlábku v podlaze pro kolejnici | mb | 41.2 |  | 0
| 140R002 | Osazení pojezdových vozíků šíře 60 cm s mechanizmem pro ovládání přesunu z uličky, rozměry vozíků - koordinace s dodávkou pojízdných regálů | kus | 8 |  | 0
| 63 - 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
| 631311114 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 (4*11,4*0,9)+(5*0,9) | m3 | 2.277 |  | 0
| 631391114 | Úprava bet.maz. pro kotvení kovových kolejnic pro pojezd regálů | m | 41.2 |  | 0
| 631391114 | Podlahy - opravy, sjedncení povrchů | m3 | 2.5 |  | 0
| 771990111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | m2 |  |  | 0
| 771990191 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky | m2 |  |  | 0
| 777111123 | Příprava podkladu před provedením podlah obroušení strojní | m2 | 107 |  | 0
| 777111111 | Příprava podkladu před provedením podlah vysátí | m2 | 107 |  | 0
| 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 107 |  | 0
| 777511121 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm | m2 | 107 |  | 0
| 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | t |  |  | 0
1np
6,45*9+6,40*6+6,25*9
2np
| 63 - 783 | Dokončovací práce podlahy - nátěry |  |  |  | 0
| 783917161 | Nátěr penetrační a syntetický betonových konstrukcí protiskluzový | m2 | 107 |  | 0
| 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0
| 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus |  |  | 0
2+1+5+3+3+1+2+5+9
| 55331115 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P | kus |  |  | 0
5+9
| 55331117 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P | kus |  |  | 0
3+1+2
| 55331119 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P | kus |  |  | 0
1+5+3
| 55331134 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1000 L/P | kus |  |  | 0
| 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus |  |  | 0
5+3+2
| 55331138 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá | kus |  |  | 0
| 55331138r | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá | kus |  |  | 0
| 55331139r | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá | kus |  |  | 0
| 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus |  |  | 0
2+4+4+5+3+3+1
| 55331117 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P | kus |  |  | 0
| 55331119 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P | kus |  |  | 0
| 55331134 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1000 L/P | kus |  |  | 0
4+5+3+3
K | 767996804 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí pro osazení nový PP dveří | kg | 50 |  | 0 | 0.044 | 2.2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504546312
| 642945112 | Osazování dřevěných zárubní protipožárních dveří do vynechaného otvoru, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0
|  | 2+2 |  |  |  | 0
| 55331138 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1600 dvoukřídlá | kus |  |  | 0
| 55331138r | Zárubeň dřevěná protipožární dvoukřídlá Atyp, dekor dle souč.stavu | kus | 1 |  | 0
| 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm viz. PSV ozn. 15 | kus |  |  | 0
| 56245613 | mřížka větrací hranatá plast 150x150 se žaluzií | kus |  |  | 0
| 644941121 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci a v cetris desce | kus |  |  | 0
| 28377610r | Flexibilní potrubí ALU DN 100 | kus |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
| 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 |  |  | 0
|  | pro výtahové šachty |  |  |  | 0
|  | 9,6*2,40*2,50 |  |  |  | 0
|  | 9,3*1,6*1,95 |  |  |  | 0
| 943211211 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m3 |  |  | 0
|  | 86,616*10 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 |  |  | 0
| 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 |  |  | 0
|  | (12,0-1,8)*(34,98*2+10,98*2+10,40*2+28,02+49,98) |  |  |  | 0
| 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 3 měsíce (90 dní) | m2 |  |  | 0
|  | 1945,344*90 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 |  |  | 0
| 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 |  |  | 0
| 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 3 měsíce (90 dní) | m2 |  |  | 0
|  | 1945,344*10 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0
| 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 |  |  | 0
| 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  |  | 0
|  | 860 |  |  |  | 0
| 766660031 | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do dřevěné zárubně protipožárních dvoukřídlových, včetně kování | kus | 1 |  | 0
| 61165614r. | Dveře vnitřní požárně odolné EI 30 DP3 2křídlové 130x197cm, dřevo masív, Atyp: vzor členění dle souč.stavu | kus | 1 |  | 0
| 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 1 |  | 0
| 54917250 | Samozavírač dveří | kus | 1 |  | 0
D | 721 | Zdravotně technické instalace budov celkem, detail viz dílčí rozpočet ZTI
D | 730 | Ústřední vytápění celkem, detail viz dílčí rozpočet ÚT
D | 751 | Vzduchotechnika celkem, detail viz dílčí rozpočet VZT
K | 751611122 | Montáž VZT jednotky s vývodem vzduchu přes 7000 m3/h | kus | 0 |  | 0
M | R751-001 | VZT jednotka CAIR plus, SX 128.1281 IVBV-10 100 m3/h | soubor |  |  | 0
M | R751-002 | VZT jednotka DUOVENT COMPACT DV 1200 m3/h | set | 1 |  | 0
K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | kus |  |  | 0
K | 751611123 | Kompletní instalace VZT zařízení (detail viz dílčí rozpočet VZT) | set | 1 |  | 0
M | R751-003 | Klimatizační jednotka venkovní, ARUM 60 LSSO včetně příslušenství | kus |  |  | 0
M | R751-004 | Klimatizační jednotka venkovní, ARUN 100 "SSP včetně příslušenstí | kus |  |  | 0
K | 751791112 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) | m |  |  | 0
M | 4291483 | Napojování potrubí měděného předizolovaného 10x1 | m |  |  | 0
| OST | Ostatní - Regály + nábytek |  |  |  | 0
| 13611220 | Podložky pod nohy stacionárních regálů nad kanály, plech ocelový hladký tl 5 mm tabule (28 * 10*10 cm) | kg | 31 |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
| EPS016 | Hlásič optickokouřový s integrovanou sirenou, D+M | kus | 1 |  | 0
| 210201002RA | Osvětlení stropní Montáž | kus | 16 |  | 0
| 210201038RA | LED svítidla MODUS arel 3000 RL 1 KVM | kus | 16 |  | 0
| CTR02 | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 1. okruh před sloup 18 m, 2. okruh za sloup 18m, 3. okruh chodba + nika ( vlastní vypínač) 18m | m | 130 |  | 0
| M21-001 | spín.nást.prost.obyč. 2-pólový pro okruhy 2 a 3. | kus | 1 |  | 0
| CTR06 | Elektroinstalační trubka, pevná, samozhášivá, oheň nešířící, 20mm, uložení | kus | 130 |  | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0
| 95-001 | Nezměřitelné práce - zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,elektro | hod | 50 |  | 0
| 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení vysátí a umytí podlah v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí dveří se zárubněmi, | m2 | 111 |  | 0
|  | 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1318,52-5,52 |  |  |  | 0
|  | 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1392,84-65,52-5,71 |  |  |  | 0
|  | 3.NP |  |  |  | 0
|  | 1320,52 |  |  |  | 0
| 95-002a | Požární zabezpečení,tabulky, požární ucpávky apod. příslušnými tabulkami podle ČSN ISO 3864 bude označen ve všech částech objektu směr únikové cesty, dále el. zařízení a uzávěry jednotlivých energií. | kus |  |  | 0
| 95-002b | D+M univerzální hasící přístroj PHP 21A | kus |  |  | 0
|  | 1+3+2+5+5 |  |  |  | 0
K | 997221559 | Vodorovná doprava suti. cca 26 km. Bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti na řízenou skládku. | t/km | 234.39 |  | 0 | 0.002 | 0.46878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357629738
| 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti a konečné hmotnosti na řízenou skládku) | t | 9.015 |  | 0
| 95-002d | D+M sněhový hasící přístroj HP CO2 s hasící schopností 55B | kus | 1 |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m. (sumární pro všechny položky) | t | 19.966 |  | 0

## Muzeum ZTI
Soupis prací ZTI
pořadové číslo položky | Číslo položky ceníku | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
[5 empty] | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 800-721 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV
| A1 | VNITŘNÍ KANALIZACE
| 721 17 | Potrubí z plastových trubek svodné ležaté
Potrubí z plastových trubek připojovací
1. | -4043 | DN 50 | m | 11 |  |  | 0 | 0.00035 | 0.00385
| 721 19 | Vyměření přípojek na potrubí
2. | -4105 | DN 50 | ks | 11 |  |  | 0
| 721 22 | Zápachové uzávěry nástěnné
3. | -6521 | DN 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0005 | 0.0005
| 721 29 | Zkouška těsnosti kanalizce vodou
4. | -112 | DN 50 | m | 11 |  |  | 0
| 998 72 | Přesun hmot pro vnitřní instalace
| -1102 | v objektech výšky do 12m | t | 0.00435 |  |  | 0
| A01 | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-764 | Konstrukce klempířské
| 764 30 | Montáž konzol, držáků a ostatních kovových prvků
1. | -5102 | do průřezu do 100 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.001
| 998 76 | Přesun hmot po konstrukce klempířské v objektech výšky
2. | -4102 | přes 6 do 12 m | t | 0.001 |  |  | 0
|  | konstrukce klempířské - základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
ROZPOČET - SESTAVENÍ
| 800-721 | Zdravotně technické instalace budov
| A01 | Vnitřní kanalizace
| 800-764 | Konstrukce klempířské základní rozpočtové náklady
CELKEM

## Muzeum ÚT
Soupis prací ÚT
pořadové číslo položky | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| A02 | STROJOVNY
| 800-732 | úprava rozdělovače a sběrače
1. | -2128 | sdružené hydr. přírubové DN65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.03447 | 0.03447
| 732 19 | Montáž štítků
2. | -9100 | orientačních | sbr | 2 |  |  | 0 | 0.00113 | 0.00226
| 732 42 | čerpadla teplovodní oběhová
3. | -1401 | DN/25 do 4,0m/2,0 m3/h | sbr | 1 |  |  | 0 | 0.00298 | 0.00298
čerpadla teplovodní oběhová
4. | -1412 | DN/25 do 6,0m/2,8 m3/h | sbr | 1 |  |  | 0 | 0.00328 | 0.00328
| 998 73 | Přesun hmot pro strojovny
| -2102 | přes 6 - 12 m | t | 0.04299 |  |  | 0
| A02 | Strojovny základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| A03 | POTRUBÍ
| 800-733 | Potrubí
| 733 22 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením
7. | -3105 | prům. 28/1,5 | m | 58 |  |  | 0 | 0.00126 | 0.07308
| 733 29 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných
8. | -1101 | do pr. 35/1,5 | m | 58 |  |  | 0
| 99873 | Přesun hmot pro rozvody potrubí
| -3102 | přesun 6 do 12 m | t | 0.07308 |  |  | 0
| A03 | Potrubí základní rozpočtové náklady
| A04 | ARMATURY
| 800-734 21 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické
9. | -1120 | G 1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00024 | 0.00096
| 734 24 | Ventily zpětné závitové přímé
10. | -2414 | G 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00025 | 0.00025
Ultrazvukový měřič tepla SIEMENS UH 50 DN 20 průtok 0,6 m3¦/h
11. | 734 20- | G 3/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00073 | 0.00073
| -9114 | Montáž arm. Se 2 závity G 3/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00014 | 0.00014
| 734 29 | Ostatní armatury
12. | -1123 | kohouty plníci a vypouštěcí G1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00022 | 0.00088
13. | -1244 | filtry závitové G 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00057 | 0.00057
Kulové kohouty
14. | -2715 | G 1" | ks | 4 |  |  | 0 | 0.0005 | 0.002
15. |  | Regulátor protim. Ochr. SIEMENS | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00018 | 0.00018
Směšovací armatury závitové se servopohonem
16. | -5021 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00154 | 0.00154
pořadové číslo položky | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 734 41 | Těploměry technické 0-120 st.C.
17. | -1117 | průměr 80 délka stonku 100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00053 | 0.00212
18. | -1601 | ochranné jímky do G1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00312 | 0.01248
| 734 42 | Tlakoměry 0-6,0 kPa
19. | -1102 | průměr 63 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.00147 | 0.00294
| 998 73 | Přesun hmot pro armatury
| -4102 | do 12 m | t | 0.02479 |  |  | 0
| A04 | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
| A 04 | Izolace teplené potrubí
| 713 46 | Montáž izolace tepelné potrubí s povrchovými úpravami Al folií
1. | -3221 | jednovrstvá do DN 100mm | m | 58 |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0522
|  | izolace teplené tl 25mm | m | 58 |  | 0
Dodávka
|  | Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 998 71 | Přesun hmot
2. | -3102 | přes 6 do 12 m | t | 0.0522 |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné zákadní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-764 | Kontrukce klempířské
| 764 30 | Montáž konzol držáků a ostatních kovových prvků
1. | 5102 | do průměru 100 mm | ks | 38 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0076
| 998 76 | Přesun hmot
2. | -4102 | přes 6 do 12 m | t | 0.0076 |  |  | 0
| 800-764 | Kontrukce klempířské - základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
ROZPOČET - SESTAVENÍ
| 800-731 | Ústřední vytápění
| A02 | Strojovny základní rozpočtové náklady
| A03 | Potrubí základní rozpočtové náklady
| A04 | Armatury základní rozpočtové náklady
| A05 | Tlaková a topná zkouška 72 hod
Ústřední vytápění CELKEM
| 800-713 | Izolace tepelné základní rozpočtové náklady
| 800-764 | Konstrukce klempířské základní rozpočtové náklady
CELKEM

## Muzeum VZT
Soupis prací VZT
| pořadové | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| číslo položky | ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
|  | A02 | DISTRIBUČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 32 | Výústě, anemostaty, talířové ventily
| 1. |  | talířový ventil odvodní KO 125 DN 125 | ks | 8 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.0012
|  | -2012 | montáž talířového ventilu do pr. 200 mm | ks | 8 |  |  | 0
|  | -2112 | montáž anemostatu výřivého do prům.400mm | ks | 8 |  |  | 0
| 2. |  | anemostat univerzální WDZA 125 | ks | 8 |  | 0 |  | 0.005 | 0.04
|  | 751 39 | Ostatní zařízení
| 3. |  | protidešťová žaluzie TWG 315 DN 315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0017 | 0.0017
|  | -8042 | montáž protd. žaluzie do pr. 400 mm | ks | 1 |  |  | 0
|  | A03 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 51 | Kruhová trouba spirálově vinutá bez příruby
| 4. | -0044 | do prům 400 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0.0007 | 0.028
|  | -1184 | montáž potrubí kruhového do pr. 400 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0.0003 | 0.012
| 5. |  | oblouk segmentový 90°- pr. 315 | ks | 7 |  | 0 |  | 0.017 | 0.119
|  | -4180 | montáž oblouku do pr. 400 mm | ks | 7 |  | 0
|  | 751 53 | Kruhové potrubí ohebné SEMIFLEX
| 6. |  | pr. 315 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0.044 | 0.88
|  | -7014 | montáž do pr. 400 mm | m | 20 |  | 0
| 7. |  | pr. 250 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0.003 | 0.054
|  | -7013 | montáž do pr. 300 mm | m | 18 |  | 0
|  |  | pr. 125 mm | m | 12 |  | 0
|  | -7012 | montáž do pr. 200 mm | m | 12 |  |  | 0 | 0.00316 | 0.03792
Odbočky jednosranné 90°do potrubí kruhového průřezu bez příruby
| 8. | -4378 | do prům. 300 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0.0006 | 0.0036
|  |  | montáž | ks | 6 |  |  | 0
| 9. | -4379 | do prům 400 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0.0019 | 0.0152
|  |  | montáž | ks | 8 |  |  | 0
Přechod osový do kruhového potrubí bez příruby
| 10. |  | průřez do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0.0009 | 0.0018
|  | -4479 | montáž | ks | 2 |  |  | 0
| 11. |  | průřez do 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0012 | 0.0012
|  | -4480 | montáž | ks | 1 |  |  | 0
Protidešťové stříšky do plechového potrubí kruhové
| 12. |  | průměru do 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0036 | 0.0036
|  | -4763 | montáž | ks | 1 |  |  | 0
|  | 751 57 | Závěs čtyřhranného potrubí
kotvenou do betonu
| 13. | -2033 | do průměru 300 mm | m | 18 |  | 0
| 14. | -2034 | do průměru 400 mm | m | 20 |  | 0
| pořadové | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| číslo položky | ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
|  | A04 | VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
| 15. | 751 61 | VZT jednotka DUOVENT COMPAKT
|  |  | DV 1200 -1 650 m3/h mont. varianta GV | sbr | 1 |  | 0 |  | 1.966 | 1.966
včetně digitální regulace a čidla vlhkosti
|  | -1112 | montáž | kus | 1 |  |  | 0
| 16. | 751 69 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení
|  | -1111 | za jeden koncový prvek | ks | 16 |  | 0
| 17. | 998 75 | Přesun jmot pro vzduchotechniku
v objektech výšky
|  | -1101 | do 12m | t | 3.1652 |  |  | 0
|  |  | DODÁVKA |  |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  | 800-751 | Vzduchotechnika základní rozpočtové náklady |  |  | 0