## List1
pozice | popis-description | počet | dodávka + montáž
|  |  | Kč/ks | celkem
ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY EVAK. VÝTAHU - část elektro
A | Skříň RPK | 1ks
1. | Skříň Eaton-FKV-O7-FR55-1/12 | 1ks
2. | Vypínač Eaton IS 16/1 | 1ks
3. | Proud. chránič Eaton PFL6-6/1N/B/0,01 | 1ks
4. | Jistič Eaton PL6-B2/1 | 2ks
5. | Jistič Eaton PL6-C2/1 | 1ks
6. | Relé Eaton Z-R230/SS | 1ks
B | instalace nn
1. | Požárně odolný bezhalogenový kabel 3Cx2,5 - (N)HXCH FE180/E30 Keram | 44,00 m
2. | Kabel CYKY 3Ax1,5 | 4,00 m
3. | Kabel CYKY 3Cx2,5 | 6,00 m
4. | Vkládací lišta L20x20 | 9,00 m
5. | Chráničový jistič PFL7-6/1N/B/0,03 | 1ks
6. | Chráničový jistič PFL7-6/1N/C/0,03 | 1ks
7. | Vodič CYA 4 | 5,00 m
celkem VZT bez DPH
POLOŽKY DODAVATELE NEOBSAŽENÉ VE SPECIFIKACI