## 
I. ZŠ JIH ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ | Investor: |  | MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
ŠKOLNÍ DRUŽINY
VZDUCHOTECHNIKA
Výkaz výměr dle předběžného návrhu materiálu
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY
MATERIÁL/MONTÁŽ
Spiro roura 125 - 3m | ks | 5 |  | 0
Spiro roura 150 - 3m | ks | 2 |  | 0
Spiro roura 200 - 3m | ks | 3 |  | 0
Oblouk segmentový OS 90st 125 | ks | 12 |  | 0
Oblouk segmentový OS 30st 150 | ks | 2 |  | 0
Oblouk segmentový OS 90st 200 | ks | 1 |  | 0
Odbočka jednostranná OBJ 45st 125/125 | ks | 2 |  | 0
Odbočka jednostranná OBJ 45st 150/125 | ks | 2 |  | 0
Odbočka jednostranná OBJ 45st 150/150 | ks | 1 |  | 0
Odbočka jednostranná OBJ 90st 200/150 | ks | 1 |  | 0
Přechod osový 150/125 | ks | 1 |  | 0
Kalhotový kus KKS 60st 200/150 | ks | 1 |  | 0
Tepelná izolace KLIMAFIX 30x1000x8000 | ks | 3 |  | 0
Talířový ventil VEF 125 | ks | 7 |  | 0
Talířový ventil VEF 160 | ks | 1 |  | 0
Samotížná klapka PER 160W | ks | 1 |  | 0
Zpětná klapka MCA | ks | 2 |  | 0
přepínač otáček COM2 | ks | 2 |  | 0
Ventilátor do kruhového potrubí MAXIVENT TD 500/150 | ks | 2 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS
demontáž části stávající VZT | ks | 1 |  | 0
montáž zařízení VZT | ks | 1 |  | 0
sekání, průrazy, odvoz suti | ks | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Celkový součet bez DPH |  |  |  | 0