## Rekapitulace Muzeum ML Archiv
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv) | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně | [6 empty] | Datum: |  | 17. 4. 2018 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Město Mariánské Lázně | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | výběrové řízení | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 10337075 | [13 empty] | False
|  |  | Ing.arch. M.Míka,Markant,Franze Kafky 835,Mar.L. | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispouici na www.cs-urs.cz. Položky soupis
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% | [5 empty] | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% | [5 empty] | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | [6 empty] | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 4. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Mariánské Lázně |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch. M.Míka,Markant,Franze Kafky 835,Mar.L. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | výběrové řízení |  |  |  |  | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01a |  |  |  | Hlavní objekt | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {f88d6669-1138-4e6a-a252-853936f35393} | {15328dbc-6108-4bf6-ab53-76773fb71e1d} | 2

## Soupis prací Muzeum ML Archiv
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
| Stavba: | Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
Místo: | Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
Zadavatel: | Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
Uchazeč: | Uchazeč: | výběrové řízení
| Projektant: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
Projektant: | Zpracovatel:
Zpracovatel:
Poznámka: | Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS valorizované indexací trhu stavebních prací k 2.Q 2022. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací byly ověřeny dle aktuálních cen na trhu k 3.Q 2022
Cena bez DPH |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | Základ daně |  | Výše daně
DPH |  | základní 21% | 0 |  |  | 0
| snížená | 0 |  |  |  | 0
| zákl. přenesená | 0
| sníž. přenesená | 0
| nulová | 0
Cena s DPH |  | Celkem vč. DPH | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
| Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
| Uchazeč: | výběrové řízení
| Zpracovatel: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Nákladové skupiny:
| HSV - Práce a dodávky celkem |  |  |  |  | 0
| 1 - Bourací práce - příprava |  |  |  |  | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  |  | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  | 0
| 62 - Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | #REF!
63 - Podlahy a podlahové konstrukce (v položkách 777, 767, 783)
| 64 - Osazování výplní otvorů |  |  |  |  | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - A03 - Izolace tepelné
| 721 - Zdravotně technické instalace budov |  |  |  |  | 0
A01 - Vnitřní instalace
A0 - Vnitřní vodovod
A04 - Strojní vybavení
A05 - Zařizovací předměty
A06 - Předstěnové instalace
764 - Konstrukce klempířské
| 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
A02 - 731 - Strojovny
A03 - 733 - Potrubí
A04 - 734 - Armatury
A05 - 735 - Otopná tělesa
783 - Dokončovací práce - nátěry
713 - A03 - Izolace tepelné
764 - Konstrukce klempířské
751 - Vzduchotechnika
725-A01 - Ventilátory
725-A02 - Distribuční příslušenství
725-A03 - Potrubí
725-A04 - Vzduchotechnická zařízení
751-A05 - Klimatizační a chladící zařízení
751-A06 - Izolace tepelné potrubí
762 - Konstrukce tesařské
| 751 - Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 - Podlahy z dlaždic
775 - Podlahy skládané
776 - Podlahy povlakové
| 777 - Podlahy lité |  |  |  |  | 0
781 - Dokončovací práce - obklady
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0
| M21 - Elektoinstalace silnoproud |  |  |  |  | #REF!
| M21-S - Silnoproudá elektroinstalace materiál/montáž |  |  |  |  | #REF!
| M21-H - Elektroinstalace silnoproud - HROMOSVOD |  |  |  |  | #REF!
| M21-DM - Elektroinstalace silnoproud - dodávky vč.montáže |  |  |  |  | #REF!
| M21 - Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
| M21-1 - PZTS |  |  |  |  | #REF!
| M21-1A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-1B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-1C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-2a - EPS |  |  |  |  | #REF!
| M21-2B - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-2C - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-2D - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-3 - ACS |  |  |  |  | #REF!
| M21-3A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-3B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-3C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-4 - Grafická nástavba - doplnění do 400 bodů |  |  |  |  | #REF!
| M21-4A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-4B - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-5 - CCTV |  |  |  |  | #REF!
| M21-5A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-5B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-5C - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-7 - PC |  |  |  |  | #REF!
| M21-7A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-7B - Trasy |  |  |  |  | #REF!
| M21-7C - Záložní zdroje UPS |  |  |  |  | #REF!
| M21-7D - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| M21-8 - Imobilní |  |  |  |  | #REF!
| M21-8A - Technologie |  |  |  |  | #REF!
| M21-8B - Ostatní náklady |  |  |  |  | #REF!
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  | 0
| 998 - Přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  | #REF!
| OST - Ostatní - Interiér - dodávka a montáž regálů |  |  |  |  | 0
I1 - Interiér 1np - dodávka a montáž regálů | [5 empty] | #REF!
I2 - Interiér 2np - dodávka a montáž | [5 empty] | #REF!
I0 - Periodika 1 | [5 empty] | #REF!
1.03 - Archiv regály | [5 empty] | #REF!
2.06 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.07 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.09 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.16 - Sklad knižní fondy | [5 empty] | #REF!
1.n.p. - Označení regálů pořadové | [5 empty] | #REF!
I3 - Interiér 3.n.p. - dodávka + montáž | [5 empty] | #REF!
3.04 - Periodika 1 | [5 empty] | #REF!
3.05 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.06 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.07 - Archiv | [5 empty] | #REF!
3.09 - Archiv | [5 empty] | #REF!
2.16 - Sklad knižní fondy | [5 empty] | #REF!
3.n.p. - Označení regálů pořadové | [5 empty] | #REF!
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně (úprava místnosti 1.03 na sklad - Archiv)
| Místo: | parc.č. 14, k.ú. Mariánské Lázně |  |  |  | 2022-10-10
| Zadavatel: | Město Mariánské Lázně
| Zpracovatel: | Ing.arch. M.Míka - Markant, Franze Kafky 835, Mariánské Lázně; IČ: 10337075
| Uchazeč: | výběrové řízení
| Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 1 | Bourací práce - příprava |  |  |  | 0
| 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou - omezení prašnosti - bourané otvory (2,8+21 m2) | m2 | 23.8 | 0 | 0
| 971033560 | Bourání stávajících příček - SDK (hobra) | m2 | 21 | 0 | 0
| 971033561 | Bourání stávající stěny - zdivo keramické 200 mm | m3 | 2.8 | 0 | 0
| 971033561 | Prostupy stávající 150mm litou podlahou pro piloty pod regály, průměr 150 mm 28x | m3 | 0.74 | 0 | 0
| R1 | Vybourání stávající 150mm lité podlahy pro vybrání sypaniny pro základové rýhy pod kolejnice a zeď, šíře 900mm v osách | m3 | 4.17 | 0 | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  | 0
| 122201102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh v podsypu desky. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, nevyužitá část se odveze na skládku. | m3 | 6.48 | 0 | 0
| 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 52.3 | 0 | 0
| 417361821r | Výztuž ztužujících pásů z betonářské oceli BSt 500 průměr 8mm (35,9*4*2*0,8)+(28*0,8*2)+(35,9*2) | t | 0.22167 | 0 | 0
| 311113145 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 500*300*250mm (3*35,9m) | m2 | 26.925 | 0 | 0
| 275353151 | Bednění prostupů v základových konstrukcích ve větracím kanálu včetně polohového zajištění a odbednění | ks | 6 | 0 | 0
| 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ztracení bednění z trubek v kanálech pod podlahou pod regály 28ks | ks | 28 | 0 | 0
| 764528424 | Roura plast, průměr 150 mm, dl =750mm, 0,9kg/m, 28 ks | m | 21 | 0 | 0
| 273362021 | Výztuž pasů pod kolejnice a zeď ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 8*100*100mm, 35,9*0,9m | t | 0.17447 | 0 | 0
| 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (3*1,3*0,25) | m3 | 0.975 | 0 | 0
| 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 52.3 | 0 | 0
| 3 | Konstrukce zděné |  |  |  | 0
| 311274143 | Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné , na jakoukoliv maltu, tloušťky zdiva 200 mm (6MPa) 5*3,4*0,2m | m3 | 3.4 | 0 | 0
| 342291121 | Ukotvení příček k porobetonovým konstrukcím plochými kotvami - stěny 2*3,4m | m | 6.8 | 0 | 0
| 342291131 | Ukotvení příček k porobetonovým konstrukcím plochými kotvami - stropy 5m | m | 5 | 0 | 0
| 622142001 | Potažení ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 34 | 0 | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
| 763131432 | Stěna předsazená ze SDK desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou RED A tl. 15 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 90 mm, profil 75 ze strany místnosti 1.09 | m2 | 18.53 | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřních stěn - omítky, malby |  |  |  | 0
| 612131321 | Penetrace vnitřních stěn ((11,4+10,45)*2+5)*3,4-(1,4*2) | m2 | 162.78 | 0 | 0
| 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 34 | 0 | 0
| 784211121 | Malby stěn z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 181.31 | 0 | 0
| 784211121 | Malby stropu z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé | m2 | 107 | 0 | 0
| 94 | Lešení |  |  |  | 0
| 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 107 | 0 | 0
| 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 107 | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce (obsaženo v 767, 777, 783)
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 764305102r | Příprava pro montáž VZT jednotky, 4 ks konzole | kus | 4 | 0 | 0
| 76795114Z18 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí - kovové pojezdy regálů | kg | 83.43 | 0 | 0
| 63 - 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
| 631311114 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 (3*11,4*0,9)+(5*0,9) | m3 | 1.764 | 0 | 0
| 631391114 | Úprava bet.maz. pro kotvení kovových kolejnic pro pojezd regálů | m | 30.9 | 0 | 0
| 631391114 | Podlahy - opravy, sjedncení povrchů | m3 | 2.5 | 0 | 0
| 777111123 | Příprava podkladu před provedením podlah obroušení strojní | m2 | 107 | 0 | 0
| 777111111 | Příprava podkladu před provedením podlah vysátí | m2 | 107 | 0 | 0
| 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 107 | 0 | 0
| 777511121 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm | m2 | 107 | 0 | 0
| 63 - 783 | Dokončovací práce podlahy - nátěry |  |  |  | 0
| 783917161 | Nátěr penetrační a syntetický betonových konstrukcí protiskluzový | m2 | 107 | 0 | 0
| 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0
K | 767996804 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí pro osazení nový PP dveří | kg | 50 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504546312
| 642945112 | Osazování dřevěných zárubní protipožárních dveří do vynechaného otvoru, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0
| 55331138r | Zárubeň dřevěná protipožární dvoukřídlá Atyp, dekor dle souč.stavu | kus | 1 | 0 | 0
| 766660031 | Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do dřevěné zárubně protipožárních dvoukřídlových, včetně kování | kus | 1 | 0 | 0
| 61165614r. | Dveře vnitřní požárně odolné EI 30 DP3 2křídlové 130x197cm, dřevo masív, Atyp: vzor členění dle souč.stavu | kus | 1 | 0 | 0
| 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 1 | 0 | 0
| 54917250 | Samozavírač dveří | kus | 1 | 0 | 0
D | 721 | Zdravotně technické instalace budov celkem, detail viz dílčí rozpočet ZTI |  |  |  | 0
D | 730 | Ústřední vytápění celkem, detail viz dílčí rozpočet ÚT |  |  |  | 0
D | 751 | Vzduchotechnika celkem, detail viz dílčí rozpočet VZT |  |  |  | 0
M | R751-002 | VZT jednotka DUOVENT COMPACT DV 1200 m3/h | set | 1 | 0 | 0
K | 751611123 | Kompletní instalace VZT zařízení (detail viz dílčí rozpočet VZT) | set | 1 | 0 | 0
| OST | Ostatní - Regály + nábytek |  |  |  | 0
| 13611220 | Podložky pod nohy stacionárních regálů nad kanály, plech ocelový hladký tl 5 mm tabule (28 * 10*10 cm) | kg | 31 | 0 | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
| EPS016 | Hlásič optickokouřový s integrovanou sirenou, D+M | kus | 1 | 0 | 0
| 210201002RA | Osvětlení stropní Montáž | kus | 16 | 0 | 0
| 210201038RA | LED svítidla MODUS arel 3000 RL 1 KVM | kus | 16 | 0 | 0
| CTR02 | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 1. okruh před sloup 18 m, 2. okruh za sloup 18m, 3. okruh chodba + nika ( vlastní vypínač) 18m | m | 130 | 0 | 0
| M21-001 | spín.nást.prost.obyč. 2-pólový pro okruhy 2 a 3. | kus | 1 | 0 | 0
| CTR06 | Elektroinstalační trubka, pevná, samozhášivá, oheň nešířící, 20mm, uložení | kus | 130 | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0
| 95-001 | Nezměřitelné práce - zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,elektro | hod | 50 | 0 | 0
| 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení vysátí a umytí podlah v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí dveří se zárubněmi, | m2 | 111 | 0 | 0
K | 997221559 | Vodorovná doprava suti. cca 26 km. Bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti na řízenou skládku. | t/km | 187.512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357629738
| 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné bude fakturováno na základě skutečné přepravní vzdálenosti a konečné hmotnosti na řízenou skládku) | t | 7.212 | 0 | 0
| 95-002d | D+M sněhový hasící přístroj HP CO2 s hasící schopností 55B | kus | 1 | 0 | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m. (sumární pro všechny položky) | t | 19.966 | 0 | 0

## Muzeum ZTI
Soupis prací ZTI
pořadové číslo položky | Číslo položky ceníku | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
[5 empty] | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 800-721 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV
| A1 | VNITŘNÍ KANALIZACE
| 721 17 | Potrubí z plastových trubek svodné ležaté
Potrubí z plastových trubek připojovací
1. | -4043 | DN 50 | m | 11 |  |  | 0 | 0.00035 | 0.00385
| 721 19 | Vyměření přípojek na potrubí
2. | -4105 | DN 50 | ks | 11 |  |  | 0
| 721 22 | Zápachové uzávěry nástěnné
3. | -6521 | DN 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0005 | 0.0005
| 721 29 | Zkouška těsnosti kanalizce vodou
4. | -112 | DN 50 | m | 11 |  |  | 0
| 998 72 | Přesun hmot pro vnitřní instalace
| -1102 | v objektech výšky do 12m | t | 0.00435 |  |  | 0
| A01 | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-764 | Konstrukce klempířské
| 764 30 | Montáž konzol, držáků a ostatních kovových prvků
1. | -5102 | do průřezu do 100 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.001
| 998 76 | Přesun hmot po konstrukce klempířské v objektech výšky
2. | -4102 | přes 6 do 12 m | t | 0.001 |  |  | 0
|  | konstrukce klempířské - základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
ROZPOČET - SESTAVENÍ
| 800-721 | Zdravotně technické instalace budov
| A01 | Vnitřní kanalizace
| 800-764 | Konstrukce klempířské základní rozpočtové náklady
CELKEM

## Muzeum ÚT
Soupis prací ÚT
pořadové číslo položky | Číslo položky | Zkrácení popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| A02 | STROJOVNY
| 800-732 | úprava rozdělovače a sběrače
1. | -2128 | sdružené hydr. přírubové DN65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.03447 | 0.03447
| 732 19 | Montáž štítků
2. | -9100 | orientačních | sbr | 2 |  |  | 0 | 0.00113 | 0.00226
| 732 42 | čerpadla teplovodní oběhová
3. | -1401 | DN/25 do 4,0m/2,0 m3/h | sbr | 1 |  |  | 0 | 0.00298 | 0.00298
čerpadla teplovodní oběhová
4. | -1412 | DN/25 do 6,0m/2,8 m3/h | sbr | 1 |  |  | 0 | 0.00328 | 0.00328
| 998 73 | Přesun hmot pro strojovny
| -2102 | přes 6 - 12 m | t | 0.04299 |  |  | 0
| A02 | Strojovny základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| A03 | POTRUBÍ
| 800-733 | Potrubí
| 733 22 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením
7. | -3105 | prům. 28/1,5 | m | 58 |  |  | 0 | 0.00126 | 0.07308
| 733 29 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných
8. | -1101 | do pr. 35/1,5 | m | 58 |  |  | 0
| 99873 | Přesun hmot pro rozvody potrubí
| -3102 | přesun 6 do 12 m | t | 0.07308 |  |  | 0
| A03 | Potrubí základní rozpočtové náklady
| A04 | ARMATURY
| 800-734 21 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické
9. | -1120 | G 1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00024 | 0.00096
| 734 24 | Ventily zpětné závitové přímé
10. | -2414 | G 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00025 | 0.00025
Ultrazvukový měřič tepla SIEMENS UH 50 DN 20 průtok 0,6 m3¦/h
11. | 734 20- | G 3/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00073 | 0.00073
| -9114 | Montáž arm. Se 2 závity G 3/4" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00014 | 0.00014
| 734 29 | Ostatní armatury
12. | -1123 | kohouty plníci a vypouštěcí G1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00022 | 0.00088
13. | -1244 | filtry závitové G 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00057 | 0.00057
Kulové kohouty
14. | -2715 | G 1" | ks | 4 |  |  | 0 | 0.0005 | 0.002
15. |  | Regulátor protim. Ochr. SIEMENS | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00018 | 0.00018
Směšovací armatury závitové se servopohonem
16. | -5021 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00154 | 0.00154
pořadové číslo položky | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
| 734 41 | Těploměry technické 0-120 st.C.
17. | -1117 | průměr 80 délka stonku 100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00053 | 0.00212
18. | -1601 | ochranné jímky do G1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0.00312 | 0.01248
| 734 42 | Tlakoměry 0-6,0 kPa
19. | -1102 | průměr 63 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.00147 | 0.00294
| 998 73 | Přesun hmot pro armatury
| -4102 | do 12 m | t | 0.02479 |  |  | 0
| A04 | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
| A 04 | Izolace teplené potrubí
| 713 46 | Montáž izolace tepelné potrubí s povrchovými úpravami Al folií
1. | -3221 | jednovrstvá do DN 100mm | m | 58 |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0522
|  | izolace teplené tl 25mm | m | 58 |  | 0
Dodávka
|  | Montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 998 71 | Přesun hmot
2. | -3102 | přes 6 do 12 m | t | 0.0522 |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné zákadní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-764 | Kontrukce klempířské
| 764 30 | Montáž konzol držáků a ostatních kovových prvků
1. | 5102 | do průměru 100 mm | ks | 38 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.0076
| 998 76 | Přesun hmot
2. | -4102 | přes 6 do 12 m | t | 0.0076 |  |  | 0
| 800-764 | Kontrukce klempířské - základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
ROZPOČET - SESTAVENÍ
| 800-731 | Ústřední vytápění
| A02 | Strojovny základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| A03 | Potrubí základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| A04 | Armatury základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| A05 | Tlaková a topná zkouška 72 hod |  |  |  |  | 0
|  | Ústřední vytápění CELKEM |  |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 800-764 | Konstrukce klempířské základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0

## Muzeum VZT
Soupis prací VZT
| pořadové | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| číslo položky | ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
|  | A02 | DISTRIBUČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 32 | Výústě, anemostaty, talířové ventily
| 1. |  | talířový ventil odvodní KO 125 DN 125 | ks | 8 |  | 0 |  | 0.00015 | 0.0012
|  | -2012 | montáž talířového ventilu do pr. 200 mm | ks | 8 |  |  | 0
|  | -2112 | montáž anemostatu výřivého do prům.400mm | ks | 8 |  |  | 0
| 2. |  | anemostat univerzální WDZA 125 | ks | 8 |  | 0 |  | 0.005 | 0.04
|  | 751 39 | Ostatní zařízení
| 3. |  | protidešťová žaluzie TWG 315 DN 315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0017 | 0.0017
|  | -8042 | montáž protd. žaluzie do pr. 400 mm | ks | 1 |  |  | 0
|  | A03 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 51 | Kruhová trouba spirálově vinutá bez příruby
| 4. | -0044 | do prům 400 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0.0007 | 0.028
|  | -1184 | montáž potrubí kruhového do pr. 400 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0.0003 | 0.012
| 5. |  | oblouk segmentový 90°- pr. 315 | ks | 7 |  | 0 |  | 0.017 | 0.119
|  | -4180 | montáž oblouku do pr. 400 mm | ks | 7 |  | 0
|  | 751 53 | Kruhové potrubí ohebné SEMIFLEX
| 6. |  | pr. 315 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0.044 | 0.88
|  | -7014 | montáž do pr. 400 mm | m | 20 |  | 0
| 7. |  | pr. 250 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0.003 | 0.054
|  | -7013 | montáž do pr. 300 mm | m | 18 |  | 0
|  |  | pr. 125 mm | m | 12 |  | 0
|  | -7012 | montáž do pr. 200 mm | m | 12 |  |  | 0 | 0.00316 | 0.03792
Odbočky jednosranné 90°do potrubí kruhového průřezu bez příruby
| 8. | -4378 | do prům. 300 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0.0006 | 0.0036
|  |  | montáž | ks | 6 |  |  | 0
| 9. | -4379 | do prům 400 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0.0019 | 0.0152
|  |  | montáž | ks | 8 |  |  | 0
Přechod osový do kruhového potrubí bez příruby
| 10. |  | průřez do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0.0009 | 0.0018
|  | -4479 | montáž | ks | 2 |  |  | 0
| 11. |  | průřez do 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0012 | 0.0012
|  | -4480 | montáž | ks | 1 |  |  | 0
Protidešťové stříšky do plechového potrubí kruhové
| 12. |  | průměru do 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0.0036 | 0.0036
|  | -4763 | montáž | ks | 1 |  |  | 0
|  | 751 57 | Závěs čtyřhranného potrubí
kotvenou do betonu
| 13. | -2033 | do průměru 300 mm | m | 18 |  | 0
| 14. | -2034 | do průměru 400 mm | m | 20 |  | 0
| pořadové | Číslo položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | Náklady |  | Hmotnost v tunách
| číslo položky | ceníku |  |  |  | cena | dodávka | montáž | jednotková | celkem
|  | A04 | VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
| 15. | 751 61 | VZT jednotka DUOVENT COMPAKT
|  |  | DV 1200 -1 650 m3/h mont. varianta GV | sbr | 1 |  | 0 |  | 1.966 | 1.966
včetně digitální regulace a čidla vlhkosti
|  | -1112 | montáž | kus | 1 |  |  | 0
| 16. | 751 69 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení
|  | -1111 | za jeden koncový prvek | ks | 16 |  | 0
| 17. | 998 75 | Přesun jmot pro vzduchotechniku
v objektech výšky
|  | -1101 | do 12m | t | 3.1652 |  |  | 0
|  |  | DODÁVKA |  |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  | 800-751 | Vzduchotechnika základní rozpočtové náklady