Ulice Tomáškova a Šafaříkova, Mariánské Lázně

Dokumentace pro provedení stavby A. Průvodní zpráva



**OBSAH**

**A.1** [**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**](#page3)[**2**](#page3)

A.1.1 [ÚDAJE O STAVBĚ](#page3) [2](#page3)

[*Název stavby:*](#page3)*……………………………………………………………………………………………………..*[*2*](#page3)



[*Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)*](#page3)[*2*](#page3)



[*Předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba,*](#page4)



[*účel užívání stavby)*](#page4)[*3*](#page4)

A.1.2 [ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI](#page4) [3](#page4)

A.1.3 [ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE](#page4) [3](#page4)

A.1.4 [ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH](#page4) [3](#page4)

**A.2** [**ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**](#page5)[**4**](#page5)

**A.3** [**SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**](#page5)[**4**](#page5)

[POUŽITÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY](#page5) [4](#page5)

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

1

**A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

**Název stavby:**



**Ulice Tomáškova a Šafaříkova**

**Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)**



Město: Mariánské Lázně (554642)

Okres: Cheb

Kraj: Karlovarský

Katastrální území: Úšovice (691607)

Parcelní čísla:

190/3, 182/15, 190/12, 310/2, 183/3, 1145, 1144/3, 168/1, 167/8, 167/6, 168/6

Druh stavby: vytvoření chodníků, vytvoření parkovacích stání, výměna veřejného osvětlení, rekonstrukce vozovky a odvodnění komunikace



*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

2

**Předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)**



Předmětem dokumentace je rekonstrukce ulic Tomáškova a Šafaříkova. Jedná se zbudování chodníků, rekonstrukce komunikace, výměna veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a vytvoření kolmých parkovacích stání u bytového komplexu (16 míst).

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

|  |  |
| --- | --- |
| Investor: |  |
| Obchodní firma nebo název: | Město Mariánské Lázně |
| IČ: | 00254061 |
| Adresa sídla: | Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně |
| Zástupce investora: | Ing. Jarmil Svoboda |
|  |
|  |

**A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | **Artendr, s.r.o.** |
| Adresa: | Nádražní 67, Velký Osek 281 51 |
| IČ: | 24190853 |
| Zpracoval: | Benjamin Erben |
| **Zodpovědný projektant:** | **Ing. Jan Chyba,** |
|  | **ČKAIT 0013867 - dopravní stavby** |

**A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích**

Jedná se o rekonstrukci ulice, vlastníci zůstávají stejní, o údržbu ulice se jako správce bude nadále starat Město Mariánské Lázně.

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

3

**A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

V rámci stupně dokumentace pro společné povolení je stavba členěna na stavební objekty:

**D.1.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků**

**D.1.4 Vodohospodářské objekty**

**D.1.4 Elektro a sdělovací objekty**

**A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

* Geodetické zaměření lokality
* Podklady od správců sítí v dané lokalitě
* Výběr povrchů pro danou lokalitu
* Související technické normy
* Platné zákony a vyhlášky ČR
* V souladu s požadavky investora
* Hydrogeologický posudek

**Použité normy a související předpisy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| České technické | normy | |
| ČSN 73 6133 |  | Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací |
| ČSN 73 6005 |  | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 6110 |  | Projektování místních komunikací |
| ČSN 73 0873 |  | Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou |

|  |  |
| --- | --- |
| ČSN 73 3050 | Zemní práce |
| ČSN 72 1006 | Kontrola zhutnění zemin a sypanin |
| ČSN 72 1015 | Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin |

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

4

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb.

Vyhláška 499/2006 Sb.

Vyhláška 146/2008 Sb.

Vyhláška 381/2001 Sb.

NV č. 362/2005 Sb.

NV č. 591/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb.

Stavební zákon v aktuálním znění

O dokumentaci staveb

O rozsahu a obsahu projekt. dokumentace dopravních staveb Katalog odpadů

O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ

* 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 601/2006 Sb., ministerstva práce a sociálních věcí a ČBÚ, kterou se zrušuje

vyhláška ČBÚ č. 324/1990 Sb. o

bezpečnosti práce a

technických zařízeních při stavebních pracích

Říjen 2022 Benjamin Erben

Ing. Jan Chyba

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

5