## Spoty
OZNAČENÍ |  | KS | NÁZEV VÝSTAVNÍ / TEMATICKÉ ČÁSTI | TYP | OBSAH | POŽADAVKY NA PROFESE |  | ROZMĚRY | POPIS | SPOUŠTĚNÍ | GAMIFIKACE | DÉLKA | ZDROJ | POZNÁMKA | STANDBY MODE | PO SPUŠTĚNÍ NFC
MÍSTNOST | ČÍS. |  |  |  |  | SILNOPROUD | SLABOPROUD
2.01 | AV.01A | 1 | ÚVOD | DIGITÁLNÍ DISPLAY – NEDOTYKOVÝ OZVUČENÍ | UVÍTACÍ PORTRÉT - PO PŘILOŽENÍ "PRŮVODCE" K NFC ČIPU POSTAVA OŽIJE A PROMLUVÍ | ANO | ANO | 42“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU | - DISPLAY BEZRÁMOVÝ VESTAVĚNÝ VE STĚNĚ + ATYPICKÝ BLONDELOVÝ RÁM | NFC |  | cca 30-60s | ANIMACE |  | Postava lehce pokyvuje hlavou | Johann uvítá návštěvníka, promluví .Když se návštěvník přiblíží ke vstupu, první portrét ožije. Postava se rozhýbe a promluví.
2:01 | EL | 1 | VSTUP | NFC |  | ANO | NE |  | DVEŘE DO EXPOZICE SE OTEVŘOU PO PŘILOŽENÍ PRŮVODCE K NFC ČIPU
2.03A | OSV.01 | 1 | PŘÍRODA- ATMOSFÉRA MÍSTNOSTI | OSVĚTLENÍ PROSTORU |  | ANO | DALI |  | INTELIGENTNÍ OSVĚTLENÍ | NE - SVÍTÍ V PŘÍTOMNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA
2.03A | I.01 | 1 | PŘÍRODA | MECHANICKÁ INTERAKCE | BUBLAJÍCÍ VODA VE KMENI | ANO | NE |  |  | NE - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ |  | cca 30s | MUZEUM ML
2.03A | AV.02A | 1 | ZALOŽENÍ LÁZNÍ | DIGITÁLNÍ DISPLAY – NEDOTYKOVÝ OZVUČENÍ | OŽIVENÝ PORTRÉT - DOKTOR NEHR JEDNODUCHÝ POHYB HLAVOU, MRKÁNÍ | ANO | ANO | 32“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU | - DISPLAY BEZRÁMOVÝ VESTAVĚNÝ VE STĚNĚ + ATYPICKÝ BLONDELOVÝ RÁM - SMĚROVÝ REPRODUKTOR | NFC - SPOLEČNÉ PRO OBA DISPLAYE |  | cca 180s | ANIMACE |  | Mrkající a pokyvující portrét | Postava ožije a promluví:
2.03A | AV.02B | 1 | ZALOŽENÍ LÁZNÍ | DIGITÁLNÍ DISPLAY – DOTYKOVÝ OZVUČENÍ | OŽIVENÝ PORTRÉT - OPAT REITENBERGER JEDNODUCHÝ POHYB HLAVOU, MRKÁNÍ | ANO | ANO | 32“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU | - DISPLAY BEZRÁMOVÝ VESTAVĚNÝ VE STĚNĚ + ATYPICKÝ BLONDELOVÝ RÁM - SMĚROVÝ REPRODUKTOR |  | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: ABC ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE | cca 180s | ANIMACE |  | Mrkající a pokyvující portrét | Postava ožije a promluví:
2.03A | AV.03 | 1 | ZALOŽENÍ LÁZNÍ | PROJEKCE NA STĚNU | ANIMACE - UZDRAVENÍ GUBERNÁTOVA SYNA + VOJÁK A MARIIN PRAMEN | ANO | ANO | 3050x3000mm | - PROJEKTOR ZAVĚŠENÝ POD STROP, ALT. NA STĚNĚ | NE - PROJEKCE V PŘÍTOMNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA |  | cca 1min | ANIMACE
2.03A | AV.04 | 1 | ZALOŽENÍ LÁZNÍ | DIGITÁLNÍ DISPLAY – DOTYKOVÝ | ROZŠÍŘENÉ INFORMACE KE KNIHÁM KIOSKOVÁ APLIKACE (ENCYKLOPEDIE) BUDE MÍT FORMU OBRAZOVEK: - 1x ÚVODNÍ OBRAZOVKA S TÉMATY - TLAČÍTKA ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM - NAVAZUJÍCÍ OBRAZOVKA JEDNOTNÉHO VZHLEDU NAVÁZANÁ NA TLAČÍTKA Z ÚVODNÍ OBRAZOVKY K DANÉ KNIZE | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | - DISPLAY V SAMOSTANÉM STOJANU POSTAVENÝ NA MOBILIÁŘI | DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLAYE |  |  | MUZEUM ML
2.03A | AV.05 | 1 | JÍMÁNÍ PRAMENŮ | PROJEKCE NA PROJEKČNÍ FÓLII +DOTYKOVÝ DISPLAY | MARIIN PRAMEN - ČERPÁNÍ VODY | ANO | ANO | 1030x800mm 15" POMĚR 16:9 | - PROJEKTOR SCHOVANÝ V SOKLU - DOTYKOVÝ DISPLAY OSAZENÝ V MOBILIÁŘI | SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: SIMULACE A ROZHODOVACÍ KVÍZY SPUSTÍ SE PROJEKCE NA MARIIN PRAMEN | cca 1min | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ |  | Statický, jen probarvený | Aktivní, voda začíná protékat a bublat, objevují se texty
2.03A | I.02 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | MECHANICKÁ INTERAKCE KOMBINOVANÁ S PROSVĚTLENOU GRAFIKOU - LED PÁSKY | MAPA DISTRIBUCE PRAMENŮ DO SVĚTA | ANO | NE |  | - PO SEŠLÁPNUTÍ ZÁTKOVAČKY SE PROMĚŇUJE MAPA DISTRIBUCE VOD DO SVĚTA | FYZICKÝ POHYB |  |  | MUZEUM ML |  | Statický | Pohyb světelné linky po celé Evropě
2.03A | AV.06 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | DOTYKOVÝ DISPLAY | KVÍZOVÁ OTÁZKA K STÁČENÍ PRAMENŮ | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | - DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU OSAZENÝ VE STĚNĚ |  | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: ABC ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.03A | I.05 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | MECHANICKÁ INTERAKCE KOMBINOVANÁ S PROSVĚTLENOU GRAFIKOU - LED PÁSKY | TOBEROVO ČERPADLO | ANO | NE |  | - OTOČENÍM KOLEM NALÉVÁ DO POHÁRKU VODU. TÉMATICKY VYCHÁZÍ Z DOBOVÉ FOTOGRAFIE DÍVKY, KTERÁ STOJÍ U PRAMENE A DRŘÍ V RUCE POHÁREK S VODOU. | FYZICKÝ POHYB |  |  | MUZEUM ML |  | Statický | Pohyb světelné linky a bublinek do pohárku. Pohárek se naplňuje "vodou".Při zastavení pohybu se pohárek vyprázdní.
2.03A | I.03 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | MECHANICKÁ INTERAKCE - KARUSEL | ETIKETY | NE | NE |  | OTÁČENÍM KARUSELU SE ZOBRAZUJÍ ETIKETY | FYZICKÝ POHYB
2.03A | I.04 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | MECHANICKÁ INTERAKCE - PÁKA | PEČETĚ | NE | NE |  | ZATAŽENÍM ZA PÁKU SE UKAZUJÍ PEČETĚ POD LUPOU | FYZICKÝ POHYB
2.03A | AV.07 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | HOLOGRAM | POHÁRKY - HOLOGRAFICKÉ ZOBRAZENÍ POHÁRKŮ NA MINERÁLNÍ VODY | ANO | ANO | 400x400mm | - DISPLAY OSAZENÝ VODOROVNĚ V PLOŠE, PROJEKCE HOLOGRAMU NA PYRAMIDU - 5X MECHANICKÉ ANTIVANDAL TLAČÍTKO | ANTIVANDAL TLAČÍTKO |  |  | MUZEUM ML |  | Statický | Při zmáčknutí talčítka s popisem pohárku se zjeví daný pohárek ve zvětšení. Max 10 ks
2.03A | AV.08 | 1 | STÁČENÍ PRAMENŮ | DIGITÁLNÍ DISPLAY – DOTYKOVÝ | ROZŠÍŘENÉ INFORMACE K POHÁRKŮM KIOSKOVÁ APLIKACE (ENCYKLOPEDIE) BUDE MÍT FORMU OBRAZOVEK: - 1x ÚVODNÍ OBRAZOVKA S TÉMATY - TLAČÍTKA ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM - NAVAZUJÍCÍ OBRAZOVKA JEDNOTNÉHO VZHLEDU NAVÁZANÁ NA TLAČÍTKA Z ÚVODNÍ OBRAZOVKY K DANÉMU POHÁRKU/TÉMATU | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | - DISPLAY V SAMOSTANÉM STOJANU POSTAVENÝ NA MOBILIÁŘI | DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ DISPLAYE |  |  | MUZEUM ML
2.03A | AV.09 | 1 | JÍMÁNÍ PRAMENŮ | MECHANICKÁ INTERAKCE + DOTYKOVÝ DISPLAY | JÍMADLO KVÍZOVÁ OTÁZKA K JÍMÁNÍ PRAMENŮ | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | - PO SPLNĚNÍ ÚKOLU SE SPUSTÍ JÍMADLO UPROSTŘED - DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU V SAMOSTATNÉM STOJANU | SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | MUZEUM ML |  | Statický
2.03A | I.06A | 1 | PRAMENY | PODSVĚTLENÁ 3D MAPA - MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ | POLOHA PRAMENE NA MAPĚ | ANO | NE |  | - PO VYBRÁNÍ PRAMENE SE ZOBRAZÍ JEHO POLOHA NA MAPĚ | FYZICKÝ POHYB |  | cca 10s NA PRAMEN
2.03A | I.06B | 1 | PRAMENY | SVĚTELNÝ OBJEKT - POHÁREK - MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ | SKLADBA PRAMENŮ - ANALÝZA SLOŽENÍ | ANO | NE |  | - PO VYBRÁNÍ PRAMENE SE V BARVÁCH ROZSVÍTÍ POHÁREK DLE JEHO SLOŽENÍ | FYZICKÝ POHYB |  | cca 10s NA PRAMEN
2.03A | I.06C | 1 | PRAMENY | SVĚTELNÝ OBJEKT - BUBLINY - MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ | NASYCENOST (MINERALIZACE) PRAMENE | ANO | NE |  | - PO VYBRÁNÍ PRAMENE SE ROZSVÍTÍ BUBLINY DLE JEHO MINERALIZACE | FYZICKÝ POHYB |  | cca 10s NA PRAMEN
2.03A | I.06D | 1 | PRAMENY | SVĚTELNÝ OBJEKT - TORZO - MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ | INDIKACE PRAMENŮ - CO LEČÍ | ANO | NE |  | - PO VYBRÁNÍ PRAMENE SE NA TĚLE ROZSVÍTÍ ORGÁN KTERÝ K LÉČÍ | FYZICKÝ POHYB |  | cca 10s NA PRAMEN
2.03A | I.06E | 1 | PRAMENY | SVĚTELNÝ OBJEKT - ŘEZ KRAJINOU - MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ | PRŮTOK PRAMENE PŘES RŮZNÉ HORNINY | ANO | NE |  | - PO VYBRÁNÍ PRMANE SE NA ŘEZU ROZSVÍTÍ VRSTVY, KTERÝMI PROCHÁZÍ | FYZICKÝ POHYB |  | cca 10s NA PRAMEN
2.03A | AV.10 | 1 | LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCÍ | SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ INTERAKCE | PODSVĚTLENÉ (PULZUJÍCÍ) FOTOGRAFIE A EXPONÁTY - PO PŘILOŽENÍ PRŮVODCE K SYMBOLU POD FOTOGRAFIÍ/EXPONÁTEM SE OBJEKT ZVÝRAZNÍ A SPUSTÍ ZVUKOVÁ STOPA HEIDLER DANZER NEHR BASCH OTT - PORTRÉT BREM | ANO | ANO |  | - PORTRÉTY A NIKY/VITRÍNY S PODSVĚTLENÍM - SMĚROVÉ REPRODUKTORY | NFC |  |  | MUEZUM ML | DR. NEHR SOUČÁSTÍ INSTALACE, ALE NENÍ INTERAKTIVNÍ | Statický - JEMNĚ PODSVÍCENÝ | ROZSVÍTÍ SE VÍCE
2.03A | AV.11 | 1 | LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCÍ | DOTYKOVÝ DISPLAY | KVÍZOVÁ OTÁZKA K LÉKAŘŮM A LÉKARNÍKŮM | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU OSAZENÝ V MOBILIÁŘI |  | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.03A | I.07A | 1 | LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCÍ | MECHANICKÁ INTERAKCE | TEPLOMĚR | NE | NE |  |  | FYZICKÝ POHYB
2.03A | I.07B | 2 | LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCÍ | MECHANICKÁ INTERAKCE | TLAKOMĚR | NE | NE |  |  | FYZICKÝ POHYB
2.03A | I.07C | 3 | LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCÍ | MECHANICKÁ INTERAKCE | STETOSKOP | NE | NE |  |  | FYZICKÝ POHYB
2.03A | AV.12 | 1 | PRAMENY | OZVUČENÍ MÍSTNOSTI | ZVUK BUBLAJÍCÍ VODY/PRAMENY JAKO POZADÍ CELÉ MÍSTNOSTI | ANO | ANO |  | - 2 REPRODUKTORY ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU | NE |  | NEKONEČNÁ SMYČKA | AUDIOBANKA
2.03A | OSV.02 | 1 | ATMOSFÉRA MÍSTNOSTI | INTELIGENTNÍ SVÍTIDLO |  | ANO | DALI |  |  | NE - SVÍTÍ V PŘÍTOMNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA |  |  |  | NAPŘ. ROSCO
2.03A | AV.13 | 1 | CESTOVÁNÍ DO LÁZNÍ | PROJEKCE NA STĚNU OZVUČENÍ | PROJEKCE NA KOPII OBRAZU MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ | ANO | ANO | 6000x1500mm | - NAMAPOVÁNÍ PROJEKCE NA OBRAZ - OŽIVENÍ OBRAZU ČI ZVÝRAZNĚNÍ OBJEKTŮ - PROJEKCE ANIMACE CESTOVÁNÍ DO LÁZNÍ PŘES OBRAZ - DLE ROČNÍHO OBDOBÍ TYP PROSTŘEDKU - KŮŇ S POVOZEM, PARNÍ VLAK, LETADLO, ?TESLA, PENDOLINO? | NE - PROJEKCE V PŘÍTOMNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA |  | CCA 2min | MUZEUM ML + ANIMACE |  | Lehce poblikává světlo . Obraz dýchá.
2.03B | AV.14 | 1 | LÁZEŇSKÁ HUDBA | ANTIVANDAL SLUCHÁTKO | UKÁZKY NAHRÁVEK LÁZEŇSKÉ HUDBY | ANO | NE |  | - ANTIVANDAL SLUCHÁTKO - 5X ANTIVANDAL TLAČÍTKO | ANTIVANDAL TLAČÍTKO |  |  | MUZEUM ML
2.03B | AV.15 | 1 | CHEBSKÁ SVĚTNICE | AR - ZADNÍ PROJEKCE NA SKLO OZVUČENÍ | ANIMACE PŘÍJEZDU HOSTA V DOBOVÉM OBLEČENÍ | ANO | ANO | 1500x2700mm | - ZADNÍ PROJEKCE NA SKLO S PROJEKČNÍ FOLIÍ HOST PŘIJÍŽDÍ SE ZAVAZADLY, NÁBYTKEM, … - REPRODUKTOR PŘISAZENÁ NA STĚNĚ - ODRAZ O STĚNU | NFC |  | CCA 1min | HRANÁ SCÉNA |  | Lehce poblikává světlo . Obraz dýchá. | Osvětlení reaguje na příběh, nasvěcují se jednotlivé exponáty. DMX světlo + AV
2.03B | AV.16 | 1 | CHEBSKÁ SVĚTNICE | AR - ZADNÍ PROJEKCE NA SKLO | ANIMACE HOSTA V LÁZNÍCH | ANO | ANO | 1750x2700mm | - ZADNÍ PROJEKCE NA SKLO S PROJEKČNÍ FOLIÍ - HOST ZE SVĚTNICE SE OBJEVÍ U VANY - PO NAPOUŠTĚNÍ VODY SE OBJĚVÍ PÁRA VYLÉTNOU MŮRY, VYLEZOU PAVOUCI | NFC |  | CCA 1min | HRANÁ SCÉNA |  | Svítí jen lehký nádech na vanu | S příběhem se místnost více potemní, aby šel vidělů film. DMX světlo + AV
2.03B | AV.17 | 1 | CHEBSKÁ SVĚTNICE | DOTYKOVÝ DISPLAY | KVÍZOVÁ OTÁZKA K CHEBSKÉ SVĚTNICI | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | - DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU OSAZENÝ VE STĚNĚ |  | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.03B | AV.18 | 1 | ZLATÝ VĚK | DIGITÁLNÍ DISPLAY – NEDOTYKOVÝ SKLÁDÁ SE ZE 3 DISPLAYŮ RŮZNÝCH ROZMĚRŮ!!! | POLITICI - GALERIE VÝZNAMNÝCH OSOB SPISOVATELÉ - GALERIE VÝZNAMNÝCH OSOB SKLADATELÉ - GALERIE VÝZNAMNÝCH OSOB OSTATNÍ - GALERIE VÝZNAMNÝCH OSOB | ANO | ANO | 55“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU 43“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU 32“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU | - DISPLAY OSAZEN V RÁMU ZRCADLA, VE SMYČKÁCH SE V OBRAZE OBJEVÍ/MIHNE/PROJEDE POSTAVA SE JMÉNEM 1. DISPLAY - PORTRÉT POSTAVY 2. DISPLAY - JMÉNO/PŘEDSTAVENÍ POSTAVY 3. DISPLAY - DALŠÍ OBRAZOVÝ MATERIÁL K POSTAVĚ - SPOUŠTĚNÍ POMOCÍ NFC - JMÉNO NEBO GRAFIKA - 4X NFC | 4xNFC |  | DO 30s OSOBU | MUZEUM ML |  | Je viděn jen zrcadlo v rámu. | Zjevují se jednotlivé postavy nebo citáty, situace nebo hotely, ve kterých bydleli.
2.03B | AV.19 | 1 | ZLATÝ VĚK | PROJEKCE ZE STROPU NA STŮL | SLAVNOSTNÍ MENU | ANO | ANO | - VÝŠKA UMíSTĚNÍ PROJEKTORU NAD PODLAHOU 3,0-3,4m - VÝŠKA PROJEKCE NAD PODLAHOU 0,7m - ROZMĚR PROJEKCE 0,5x0,5m | - NAMAPOVÁNÍ PROJEKCE NA STŮL, ČÁST SLAVNOSTNÍ TABULE VYSKLÁDÁNA Z FYZICKÝCH PŘEDMĚTŮ - SPUŠTĚNÍ POMOCÍ 3x NFC - 3x SLAVNOSTNÍ MENU - PO SPUŠTĚNÍ MENU SE PROMÍTNE PROJEKCE NA TALÍŘ ZOBRAZUJÍCÍ JEDNOTLIVÉ CHODY | NFC |  |  | - NUTNO UVAŘIT A NAFOTIT |  | Statické, menu na výběr a na pohybové čisdlo se spustí projekce.
2.03B | AV.20 | 1 | ZLATÝ VĚK | DOTYKOVÝ DISPLAY | KVÍZOVÁ OTÁZKA KE ZLATÉMU VĚKU | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:9 | DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU OSAZENÝ V MOBILIÁŘI |  | 2x NFC SYMBOL + 2x KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ + ČASOVÝ ÚKOL ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.03B | AV.21 | 2 | ZLATÝ VĚK | DOTYKOVÝ DISPLAY | KVÍZOVÁ OTÁZKA KE ZLATÉMU VĚKU | ANO | ANO | 15" POMĚR 16:10 | DOTYKOVÝ DISPLAY S KVÍZOVOU OTÁZKOU OSAZENÝ VE STĚNĚ |  | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ + ČASOVÝ ÚKOL ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.03B | AV.22 | 1 | ZLATÝ VĚK | HOLOGRAM OZVUČENÍ | EDWARD VII. VE VANĚ | ANO | ANO | 80“ POMĚR 16:9 NA VÝŠKU | - DISPLAY ODRAZEM PŘES ŠIKMÉ SKLO S PROJEKČNÍ FÓLIÍ PROMÍTÁ HOLOGRAM DO VANY/OKOLÍ VANY | NFC |  | CCA 1min | HRANÁ SCÉNA
2.03B | OSV.03 | 1 | ROH | PODSVĚTLENÍ STĚNY - POLYEKRAN | PULZUJÍCÍ PODSVĚTLENÉ FOTOGRAFIE | ANO | NE |  | - LED PODSVĚTLENÍ | NE - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
2.03B | AV.23 | 1 | ROH | PROJEKCE NA TEXTÍLII | ÚRYVKY DOBOVÝCH FILMŮ | ANO | ANO | 1350x1800mm | - PROJEKTOR ZAVĚŠEN POD STROPEM, PROJEKCE NA ZÁCLONU | NE |  | CCA 2min | MUZEUM ML
2.03B | AV.24 | 1 | ROH | DIGITÁLNÍ DISPLAY – DOTYKOVÝ | KVÍZOVÁ OTÁZKA K ROH ÚRYVEK Z FILMU | ANO | ANO | 24“ POMĚR 16:9 | - DISPLAY VČETNĚ PLAYERU UMÍSTĚN V KUFRU | SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ | NFC SYMBOL + KVÍZOVÁ OTÁZKA TYP: PŘIŘAZOVACÍ KVÍZ ZOBRAZÍ SE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE |  | MUEZUM ML
2.03B | AV.25 | 1 | ROH | ZVUK - HISTORICKÝ TELEFON - TELEFON ZE SBÍRKY MUZEA | ÚRYVKY DOBOVÝCH ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK | ANO | ANO |  | - VE SLUCHÁTKU JSOU ÚRYVKY ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK - PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SE PŘEHRAJE UKÁZKA | FYZICKÝ POHYB |  | CCA 1min | MUZEUM ML
2.01 | AV.26 | 1 | VYHODNOCENÍ | DIGITÁLNÍ DISPLAY – DOTYKOVÝ TISKÁRNA | VYHODNOCENÍ OTÁZEK | ANO | ANO | 24“ POMĚR 16:9 | - DISPLAY V SAMOSTANÉM STOJANU POSTAVENÝ NA MOBILIÁŘI |  | NFC SYMBOL |  | GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
2.01 | AV.27 | 1 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Cesta časem | PROJEKCE NA STĚNY OZVUČENÍ | PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ VÝVOJ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ | ANO | ANO | 5700x3300, v. 3000mm | - PROJEKTORY ZAVĚŠENY POD STROPEM - OZVUČENÍ PROSTORU |  |  |  | ANIMACE - KOMBINOVANÁ TECHNIKA |  |  | Pohybové čidlo spustí imerzi

## Vysvětlivky
PRŮVPDCE | Smartphone s mobilní aplikací a sluchátky, který obdrží návštěvník u vstupu.
PASIVNÍ NFC | Pasivní NFC chip umístěný v expozici. Po přiložení průvodce se v aplikaci spustí příslušné audio.
SYNCHRONNÍ NFC | NFC čtečka umožňující synchronní interakci. Po přiložení průvodce se v aplikaci spustí příslušné audio a zároveň se pošle signál do fyzického mikrokontroleru (Arduiono, Rapsberry), který spustí multimédia v expozici (synchronní video, osvětlení apod.)